## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
574 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-24 | 9:30 | 2025-06-24 | 16:00 | ТП-1470 РУ-0,4 кВ Западная 1,3,7,9,30,31, ЖЭУ-6, ГОЧС | Отключить для замены опоры №8 ( журнал дефектов ) Учреждений, проводящих ЕГЭ, ОГЭ нет. | г. Нижний Тагил : База Западная, Склад мебели Западная 32, Складские помещения Западная 30.31, Жилой дом Западная 3,Жилой дом Западная 9, Жилой дом Западная 1,Жилой дом Западная 7, гаражный бокс № 2 Жуковского р-н д.9 бокс №2, гаражный бокс № 1 Жуковского 9, бокс №1, БССС №76113 Западная 1,Склад Жуковского 9а, нежилое помещение Пархоменко 135 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
976 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-24 | 9:00 | 2025-06-24 | 16:00 | ТП-1041 РУ-0,4 кВ ф.1 | Отключить на 1 час для переподключения ввода в связи с реконструкцией дома по ул. Менделеева 3, Т/гр. № 639 ЦО ЦРГЭС от 03.06.25. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Кушвинская 12; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 3, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Чехова 1Б; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Школьный переулок 30, 30а, 32; гараж Чехова бокс №197 ГЭК "Железнодорожник №2" | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
983 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-24 | 9:00 | 2025-06-24 | 16:00 | ТП-4042 РУ-0,4 кВ ф.1, РУ-0,4 кВ ф.4 | Отключить для замены неисправного ИПУ на опоре ВЛ на ж/д Б.Гальянская 147, Камышовая 38А | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 108, 110, 112, 114, 115б, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 130а, 131, 131а, 132, 133, 133а, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 159а, 161, 163; Дальневосточная 15; Камышовая 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54; Куйбышева 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Малая Гальянская 53; Дом Большая-Гальянская 110 а; Гараж Большая-Гальянская 126гар; Дом Большая-Гальянская 132/2; Н/о ТП-4042 Камышовая /пер. Каневский; ШР-11 Камышовая опора № 12; ШР-10 Камышовая опора № 20; стройплощадка для оздоровительного комплекса Малая Гальянская 101, 103 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
900 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-23 | 23:00 | 2025-06-24 | 23:50 | ТП-1206 РУ-0,4 кВ Ввод от Т-1 | Отключить 2 раза по 15 минут, для перевода нагрузки 1сш 0,4кВ, на Т-2, для работ по з.899. | г. Нижний Тагил: Карла Маркса 44, 46, 46-3, 48, 50, 50-1, 50-2, 56, 81; Ленина 44, 46, 48, 50; Мира 19а, 21, 21б; магазин "Молоток" Карла Маркса 44-33; Туристическая фирма Карла Маркса 44-46; Офис Карла Маркса 44-47; Торговое помещение (м-н "Шоколадница) Карла Маркса 46-14; Офис-магазин Карла Маркса 46-15,16; Магазин "Арт-салон" Карла Маркса 48-1,2; Магазин промтоваров Карла Маркса 48-3,14,15,4,13,16; Магазин "Красивые штучки" Карла Маркса 50 -13,14,15; Магазин "Франт" Карла Маркса 52-23; РК NTG 017 GGPP Мира 21 (у банка Гран); нежилое помещение Мира 21-15,16; Магазин "Колизей" Мира 21-40,44; Светофор К.Маркса - Вязовская | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
562 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-23 | 9:30 | 2025-06-24 | 16:00 | ТП-2977 (Покровское) РУ-10 кВ ВЛ-10кВ КСМ | Отключить ежедневно для правки опоры у д.Советская 34 | ДРГЭС, с. Покровское: Заречная 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Космонавтов 1, 2; Максима Горького 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 37а, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51а, 52, 54, 56, 6, 8, 8 А, 9; Молодежная 1, 10, 13, 14, 15, 15А, 17, 17А, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а; Победы 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Правды 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 5, 6, 7, 8; Советская 18А, 19А, 1Б, 1а, 35, 44, 44А, 47, 56, 60, 62, 63, 67, 9; Чапаева 1, 1 Б, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9, 9аа; Широкая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23аа, 24, 25, 26, 28, 28аа, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 5, 6, 8, 9; 8 Марта 1, 11, 13, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7г, 9; Школьная 10, 12, 2, 3, 30, 4, 5, 7, 8; Черниговская 1"б", 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 5, 50, 5аа, 6, 6 А, 7, 8, 9; Советская (Покровка) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1В, 1г, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 64, 66, 68, 7, 9; Надеждинская 10, 10аа, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 63, 8, 9; Земная 1, 2, 2А, 3, 4, 5; Ахмаева Ф. Х. 10, 12, 16, 17, 19, 20, 26, 3, 35, 4, 40, 7 А, 8, 9; времянка для реконструкции жилого дома (с. Покровское) Максима Горького 15 с.Покровское; Катодная станция Максима Горького 52, Покровка; светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г.Н.Тагил-г.Н.Салда км 21+340; Земельный участок с жилым строением Ахмаева Ф. Х. уч. 5; жилой дом Ахмаева Ф. Х. уч.14; жилой до | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
563 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-23 | 9:30 | 2025-06-27 | 16:00 | РП-2010 РУ-6 кВ В.часть | Отключить ежедневно для замены опор № 38-48. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Глеба Успенского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26б, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9; Дружбы 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49; Застройщиков 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 8; Ильича 41; Исинская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 2а, 2в, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Охотников 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 3а, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 6, 8, 9; Радистов проезд 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Свердлова 59, 61, 62, 64, 70, 79, 81, 83, 83а, 85, 87, 89, 91; Сибирская 10, 11, 11-3, 11-4, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29-4, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39-3, 4, 40, 41, 41-2, 41а, 42, 44, 46, 46а, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 6, 7, 7-1, 8, 9; Ушинского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-3, 18, 18а, 19, 2, 2-2, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 4-1, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 6-4, 7, 7-1, 8, 8-3, 9; Янтарная 1, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34; Гараж Глеба Успенского 65гар; ШУО-0,4кВ от ТП-2024 Свердлова / Ушинского; садовый дом Свердлова уч. № 3А, СПК "Лесной"; индивидуальный жилой дом Ушинского 10 кв.4; жилой дом Ушинского 12 кв.2; жилой дом Ушинского 12 кв.4; земельный участок с жилым строением Ушинского з/у 20Б; базовая станция сотовой связи Янтарная в р-не д.№14; наружное освещение ТП-2052 ; Для Актов Все; Коллективный сад №1 (по Исинской дороге) Ильича; Гаражные боксы (776 шт) Исинская; ГСК "Пихтовые горы" (659 шт) Свердлова; гаражи Свердлова | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92