## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 480 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-03 | 9:00 | 2025-04-03 | 16:00 | ТП-5001А РУ-6 кВ ВЛ-6 кВ ф. Черная-1 | Отключить на 30 минут для переключения ПБВ Тр-ра в сторону понижения напряжения (по жалобам потребителей) | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Гоголя 15, 16, 19, 20А; Садовая 56, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 75, 75А, 77, 77А; строительный вагончик для электроснабжения объекта "Гидротехническое сооружение "Плотина" п.Черноисточинск р.Исток Авроринский пруд; Наружное освещение ТП-5001 Садовая | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 481 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-03 | 9:00 | 2025-04-03 | 16:00 | ТП-1085 РУ-6 кВ ф-Т | Отключить на 30 минут для переключения ПБВ Тр-ра в сторону понижения напряжения (по жалобам потребителей) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 7, 8, 9; 2-ая Апрельская 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7; 4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8; Апрельская 1, 10, 11, 12, 14, 15А, 15Г, 15б, 16, 17, 1А, 2, 20, 3, 4, 5, 5гар, 6, 7, 8, 9; Декабрьская 1, 11, 13, 15, 19, 23, 5, 7, 9; Майская 11, 12, 13, 1А, 3, 5, 7, 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9; Семейная 28, 30; 2-ой семейный переулок 1, 2, 5, 8; земельный участок с жилым строением Апрельская з/у 14а; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова; н/о ТП-1085 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 359 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-03 | 9:50 | 2025-04-03 | 12:00 | ТП-2024 РУ-0,4 кВ Фидер № 8 (Ушинского 18а, 5-25) | Отключить на 1 час для ревизии контактных соединений на оп. №7 д. Ущинского 16 (нет 1 фазы,по заявке потребителя) | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : Дом Свердлова 85, Дом Свердлова 87, Дом Свердлова 89, Дом Ушинского 10, Дом Ушинского 11, Дом Ушинского 11, Дом Ушинского 11, Дом Ушинского 11, Дом Ушинского 13, индивидуальный жилой дом Ушинского 13, Дом Ушинского 13, Дом Ушинского 14, индивидуальный жилой дом Ушинского 15, Дом Ушинского 15, Жилой дом Ушинского 15, Дом Ушинского 15, Дом Ушинского 17, Дом Ушинского 17, Дом Ушинского 17-3, Дом Ушинского 17, Дом Ушинского 18а, Дом Ушинского 19, Дом Ушинского 19, Дом Ушинского 19, Дом Ушинского 19, жилой дом Ушинского 21а, Дом Ушинского 23, жилой дом Ушинского 25, Дом Ушинского 9, Дом Ушинского 9, Жилой дом Ушинского 9, Дом Ушинского 9, 1/4 жилого дома Ушинского 7-1, Гараж Ушинского 19, Дом Ушинского 7 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 357 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-15 | 11:00 | 2025-04-15 | 12:00 | ТП-2131 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Ф-2 | Отключить для осмотра и подключения д. 70 лет Победы 83 согласно ТУ № 681. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 86, 89, 90, 93 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 356 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-15 | 9:30 | 2025-04-15 | 10:30 | ТП-2132 РУ-0,4 кВ Ф-4 | Отключить для осмотра и подключения д. 70 лет Победы 114 согласно ТУ № 733. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 102, 103, 105, 106, 112, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 130, 138 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 355 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-15 | 15:00 | 2025-04-15 | 16:00 | ТП-2972 (Покровское) РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Ф-1 | Отключить для осмотра и подключения д.8 Марта 6 согласно ТУ " 677 | ДРГЭС, с. Покровское: Надеждинская 34-58, 33-63; 8 Марта 8, 15, 19; Молодежная 1-5, 7 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 473 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-09 | 9:30 | 2025-04-09 | 16:00 | РЩ-1526 РУ-0,4 кВ ф.4, ф.Наружное освещение | Отключить на 3 часа для подрезки деревьев в охранной зоне ВЛ в пр опор №№ 1-9 (журнал дефектов, есть угроза обрыва) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Висимская 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Голокаменская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Радиальная 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 9 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 483 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-07 | 11:00 | 2025-04-07 | 12:00 | ТП-5101 РУ-0,4 кВ Фидер 2 | Отключить для подключения ИПУ с осмотром ЭУ стр-во ж/д - Пушкина 26. Дог.№ 4669-2024-43-1. | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Комсомольская 35; Пушкина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 А, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 30, 30А, 32, 4, 5, 6, 7, 8,9 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 482 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-07 | 9:30 | 2025-04-07 | 10:30 | ТП-5234 РУ-0,4 кВ Фидер 4 | Отключить для подключения ИПУ с осмотром ЭУ зем.уч-к по ул. Восточная 76а. Дог.№ 4587-2024-43-1. | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Восточная 17, 21, 3, 37, 38, 39, 43, 45, 47, 60, 61, 64, 70, 72, 76; Таежная 1; Земельный участок с жилым строением Восточная земельный участок 76А; жилой дом Восточная участок 19 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 367 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-03 | 13:00 | 2025-04-03 | 16:00 | ТП-2045 РУ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 кВ - фидер 1 | № 331 ЦО ДРГЭС Отключить для восстановления режима потребления электрической энергии после пожара, Дом, Белинского 29 | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : Дом Белинского 11, Дом Белинского 13, Дом Белинского 15, Дом Белинского 17, Дом Белинского 19, Дом Белинского 21, Жилой дом Белинского 23, ВРУ жилого дома Белинского 25, Дом Белинского 27, Дом Белинского 29, Дом Белинского 31, Дом Белинского 33, Дом Белинского 5, Дом Белинского 7, Дом Белинского 9, Дом Калинина 1, индивидуальный жилой дом Белинского 25-27, пом. 27, нежилое здание Ленинградский проспект 52а | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92