## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
33 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-13 | 9:00 | 2025-02-13 | 17:00 | ТП-3606 РУ-6 кВ Тр-р Т-1 | Отключить в ремонт для ТО Т-1, 1с-0,4кВ и отходящих присоединений, монтажа АВ на вводе 0,4 кВ Т-1 | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Гвардейская 19, 21, 23, 23а, 27; Чернышевского 1а; РСПД Гвардейская 31 подъезд 2; ТП-3606 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
54 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-13 | 9:00 | 2025-02-13 | 16:00 | ТП-3253 РУ-6 кВ Тр-р Т-2 ТМ | Отключить с заземлением в линию на 1 час для проверки РЗА. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Индустриальная 66; НПС-2 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
38 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-13 | 9:00 | 2025-02-13 | 16:00 | ТРП-2008 РУ-6 кВ ТП-2001 ВОС | Отключить на 1 час для проверки релейной защиты | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Крупской 4; Орджоникидзе 2, 2 а, 2А, 2а, 4 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
69 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-13 | 9:00 | 2025-02-13 | 16:00 | РП-3811 РУ-6 кВ ЛЭП-6 кВ Капитальная-2; ТСН-2 | Отключить для тех. обслуживания ВЛ 6 кВ. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Кузбасская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 28, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лозовая 11, 13, 14, 16, 17, 18, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 35а, 36, 4, 5, 7, 9; Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 2а, 2б, 4, 6; Серная 1, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19а, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 249, 25, 259, 26, 28, 29, 3, 30, 30б, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42а, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 69, 9, 9а; Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня; Земельный участок с нежилым строением Новая з/у 14 СНТ СН Горняк 1; садовый дом СНТ "Горняк-1" Рудника им. III Интернационала Новая участок 11; Земельный участок с нежилым строением Серная № 18 СНТ Горняк1 Рудника 3 Интернационала; земельный участок с нежилым строением Серная уч.12 НСТ "Горняк-1"; Земельный участок с нежилым строением Серная участок № 19 НСТ Горняк 1 Рудника 3 Интернационала; Земельный участок с нежилым строением Южная СНТ Горняк 1 Рудника 3 Интернационала уч. № 256; садовый дом Южная 255 СНТ "Горняк-1" Рудник III Интернационала; ШУО-0,4кВ от ТП-3829 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
105 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-13 | 10:00 | 2025-02-13 | 14:00 | ПС Дрожжевая РУ-6 кВ Профилакторий-1 | Отключить в ремонт и допустить бригаду "Горсвет НТ" для установки отпаечной опоры в пролете оп.33-34 для отпайки на вновь смонтированную СТП по ТУ №1046 - 2023- 43-1. | г. Нижний Тагил : жилой дом 3 Декабрьская 18, индивидуальный жилой дом 4 Декабрьская 12, индивидуальный жилой дом 3 Декабрьская 8, индивидуальный жилой дом 4 Декабрьская 6, индивидуальный жилой дом 4 Декабрьская 2, индивидуальный жилой дом 2-ой семейный переулок 7, индивидуальный жилой дом 2-ая Апрельская 16, индивидуальный жилой дом 2-ой семейный переулок 9, индивидуальный жилой дом 2-ая Апрельская 24, индивидуальный жилой дом 3 Декабрьская 15, индивидуальный жилой дом 3 Декабрьская 24, индивидуальный жилой дом 3 Декабрьская 5, индивидуальный жилой дом 4 Декабрьская 5, индивидуальный жилой дом 3 Декабрьская 14, жилой дом 3 Декабрьская 17, жилой дом 2-ая Апрельская участок 22, жилой дом 3 Декабрьская 19, жилой дом 4 Декабрьская 20, жилой дом 3 Декабрьская 21, жилой дом 4 Декабрьская 22, Земельный участок с жилым строением 2-ая Апрельская 20, жилой дом 4 Декабрьская 16, Земельный участок с жилым строением 2-ой семейный переулок 4, базовая станция сотовой связи "Пырловка" 4 Декабрьская, Земельный участок с жилым строением 3 Декабрьская 13, здание газорегуляторного пункта (ГРПБ) Семейная, Земельный участок с жилым строением 4 Декабрьская 18, Профилакторий "Сосновый Бор", Профилакторий "Сосновый Бор", Профилакторий "Сосновый Бор", Профилакторий "Сосновый Бор", Профилакторий "Сосновый Бор", Профилакторий "Сосновый Бор", Профилакторий "Сосновый Бор", Профилакторий "Сосновый Бор", Профилакторий "Сосновый Бор", Профилакторий "Сосновый Бор", Профилакторий "Сосновый Бор", АЗС ( трасса Екатеринбург - Н.Тагил - Серов) (в Сосновом бору), индивидуальный жилой дом Надеждинская 33, индивидуальный жилой дом Надеждинская 11, индивидуальный жилой дом Надеждинская 26, строительство жилого дома Отрадная 1, индивидуальный жилой дом Надеждинская 22, строительство жилого дома Нежинская 1, строительство жилого дома Преображенский 2, индивидуальный жилой дом Нежинская 15, индивидуальный жилой дом Родная 2, строительтво жилого дома Семейная 39, строительство жилого дома Надеждинская 14, строительство жилого дома Отрадная 10, индивидуальный жилой дом Надеждинская 2, строительство жилого дома Семейная 15, строительство жилого дома Надеждинская 29, индивидуальный жилой дом Нежинская 6, строительство жилого дома Нежинская 17, земельный участок с жилым строением Родная 10, индивидуальный жилой дом Надеждинская 8, строительство жилого дома Семейная 35, строительство жилого дома Надеждинская 7, индивидуальный жилой дом Преображенский 8, жилой дом Семейная 5, индивидуальный жилой дом Родная 4, индивидуальный жилой дом Отрадная 28, индивидуальный жилой дом Семейная 27, индивидуальный жилой дом Нежинская 11, индивидуальный жилой дом Надеждинская 9, индивидуальный жилой дом Надеждинская 37, жилой дом Отрадная 33, индивидуальный жилой дом Надеждинская 15, индивидуальный жилой дом Семейная 29, индивидуальный жилой дом Нежинская 27, индивидуальный жилой дом Тихая 1, индивидуальный жилой дом Тихая 3, индивидуальный жилой дом Отрадная 17, индивидуальный жилой дом Надеждинская 16, индивидуальный жилой дом Надеждинская 12, индивидуальный жилой дом Надеждинская 34, индивидуальный жилой дом Надеждинская 23, индивидуальный жилой дом Отрадная 24, индивидуальный жилой дом Семейная 14, индивидуальный жилой дом Семейная 18, индивидуальный жилой дом Нежинская 35, индивидуальный жилой дом Надеждинская 10, индивидуальный жилой дом Отрадная 7, индивидуальный жилой дом Отрадная 16, индивидуальный жилой дом Отрадная 3, индивидуальный жилой дом Нежинская 5, индивидуальный жилой дом Отрадная 21, индивидуальный жилой дом Надеждинская 25, индивидуальный жилой дом Нежинская 7, индивидуальный жилой дом Родная 8, индивидуальный жилой дом Семейная 3, индивидуальный жилой дом Лапина гора 6, индивидуальный жилой дом Семейная 9, индивидуальный жилой дом Тихая 5, индивидуальный жилой дом Тихая 4, индивидуальный жилой дом Нежинская 25, индивидуальный жилой дом Семейная 13, индивидуальный жилой дом Нежинская 2, индивидуальный жилой дом Нежинская 19, индивидуальный жилой дом Нежинская 33, индивидуальный жилой дом Отрадная 5, индивидуальный жилой дом Нежинская 21, индивидуальный жилой дом Надеждинская 5, жилой дом Нежинская 13, индивидуальный жилой дом Семейная 8, жилой дом Преображенский 14, строительство жилого дома Надеждинская 20, индивидуальный жилой дом Отрадная 12, жилой дом Отрадная 18, индивидуальный жилой дом Нежинская 8, жилой дом Нежинская 39, жилой дом Семейная 37, жилой дом Семейная 25, жилой дом Нежинская 31, Земельный участок с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства Нежинская 41, жилой дом Нежинская 3, жилой дом Надеждинская 28, жилой дом Надеждинская 30, жилой дом Отрадная 11, жилой дом Надеждинская 39, жилой дом Преображенский 4, жилой дом Преображенский 18, жилой дом Отрадная 27, жилой дом Нежинская 4, жилой дом Отрадная 26, Земельный участок с жилым строением Надеждинская 31, ВРУ 0,22 для электроснабжения земельного участка с разрешенным использованием под ИЖС Родная 6, Закусочная "Сосновый бор" Екатеринбург-Серов 146 км автомагистрали Екатеринбург-Серов | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
116 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-13 | 23:00 | 2025-02-14 | 23:50 | ТП-1245 РУ-6 кВ ТРП - 1023 | Отключить 2 раза по 30 минут для перевода ТП-1245 на сеть ТП-1253 на время работ по заявке №8 | г. Нижний Тагил : РСПД (Распред. сеть передачи данных) Аганичева 28, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Аганичева 28а, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Аганичева 30, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Аганичева 32, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Аганичева 36, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Аганичева 34, СКТ 076 Аганичева 28, СКТ 076 Аганичева 28а, СКТ 076 Аганичева 30, СКТ 076 Аганичева 32, СКТ 076 Аганичева 34, СКТ 076 Аганичева 36, Интернет Аганичева 28, Интернет Аганичева 32, Интернет Аганичева 36, Мастерская Аганичева 28, ООО "НКС" Аганичева 28, ООО "НКС" Аганичева 28а, ООО "НКС" Аганичева 32, ООО "НКС" Аганичева 34, ООО "НКС" Аганичева 36, мастерская Аганичева 28 (81А), жилой дом Аганичева 32, жилой дом Аганичева 32, мастерская Аганичева 28, жилой дом Аганичева 34, М-н №5 Черных 46а, М-н №5 Черных 46а, Офис Черных 46, Офис Черных 46, Магазин "Каскад" Черных 46, СКТ 076 Черных 52, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Черных 50, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Черных 52, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Черных 54, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Черных 48, ООО "НКС" Черных 48, ООО "НКС" Черных 50, ООО "НКС" Черных 52, ООО "НКС" Черных 54, жилой дом Черных 50, жилой дом Черных 50, магазин "Пятерочка" Черных 46А, магазин "Пятерочка" Черных 46А, БССС №75156 Черных 46а, магазин "Строитель" Черных 50а, магазин "Строитель" Черных 50а, жилой дом Аганичева 34, БССС ТП-1246 Черных 50, Управление "Охотник" Черных 33, Детская городская больница Кузнецкого 10, Детская городская больница Кузнецкого 10, Детская городская больница Кузнецкого 10, Детская городская больница Кузнецкого 10, Детская поликлиника №3 Черных 28, Детская поликлиника №3 Черных 28, Детская поликлиника №3 Черных 28, Детская поликлиника №3 Черных 28, Светофор "Школа №23" Черных, Наруж. освещ. на территории детской больницы № 3 Кузнецкого 10, Интернет Черных 33, СКТ 076 Черных 29, СКТ 076 Черных 31, СКТ 076 Черных 33, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Черных 31, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Черных 33, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Черных 29, Жилой дом Черных 29, магазин промтоваров Максима Горького 30А, Жилой дом Черных 27, Жилой дом Черных 33, Жилой дом Черных 33, Базовая станция сотовой связи Кузнецкого 12, Главный корпус, стационар, пищеблок, рессиверная, реанимация Кузнецкого 12, Главный корпус, стационар, пищеблок, рессиверная, реанимация Кузнецкого 12, Главный корпус, стационар, пищеблок, рессиверная, реанимация Кузнецкого 12, Базовая станция № 66401 г.Н.Тагил, Кузнецкого 12, Терапев. корпус (томография, рентген, флюорография) Кузнецкого 12, Терапев. корпус (томография, рентген, флюорография) Кузнецкого 12, Терапевтический корпус ( ВРУ-3, ВРУ-4) Кузнецкого 12, Терапевтический корпус ( ВРУ-3, ВРУ-4) Кузнецкого 12, здание мастерских Черных 25, Комплекс объектов, существующих на земельном участке Черных 25 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92