## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 436 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-25 | 13:30 | 2025-03-25 | 16:00 | РП-1012 РУ-6 кВ ф.Фестивальный | Отключить для отсоединения неисправного КЛ-6кВ от Р-185 и Р-145 на ВЛ-6кВ ф. Фестивальный (опустить на землю и подготовить к ВВИ) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил : Автозаправочная станция №81 Фестивальная, Стр-во торгового центра ул.Садовая-пер.Школьный Бондина, станция технического обслуживания Фестивальная 2, КЛ-0,4кВ для электроснабжения нежилого помещения Фестивальная 5г, Торгово-складская база Фестивальная 7, автомойка Фестивальная 5 Б, строение 4, нежилое помещение Фестивальная 5Д, нежилое здание Фестивальная, светофорный объект Фестивальная "Центр оптовой торговли", Административно-офисное здание Фестивальная 5Б стр.5 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 424 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-27 | 11:00 | 2025-03-27 | 12:00 | ТП-1491 РУ-0,4 кВ Ф-1 | Отключить для подключения ИПУ с осмотром ЭУ строительство ж/д ул. Семейная,33, Дог № 5366-2024-43-1 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Надеждинская 10, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39; Семейная 14, 18, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39; Отрадная 1, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32; Преображенский 10, 2, 4, 8; Родная 5 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 422 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-31 | 15:00 | 2025-03-31 | 16:00 | ТП-5233 РУ-0,4 кВ Фидер 5 | Отключить для подключения ИПУ , Кривонос А.А., Дог № 363-2025-43-1 | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Пионерская 26, 22а, 30, 32, 32а, 34, 34г, 34а | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 421 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-03 | 9:30 | 2025-04-03 | 10:30 | РЩ-1516 РУ-0,4 кВ ф.3 | Отключить для подключения ИПУ с осмотром ЭУ ж/д ул. Проходчиков,17, Дог № 535-2025-43-1 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Бауманская 2-24, 1, 7а, 9; Проходчиков 10-30, 13-33; Кленовая 13 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 428 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-03 | 11:00 | 2025-04-03 | 12:00 | ТП-1007 РУ-0,4 кВ ф.2 | Отключить для подключения с осмотром ЭУ нежилое здание ул. Черных,69А | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Максима Горького 27, 29, 33; Тагильская 58А, 60; Черных 100, 104, 108, 110, 112, 112а, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 124, 124а, 124б, 126, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 65а, 67, 69, 69-1, 69-2, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 79а, 90; светофорный объект Максима Горького -Черных; магазин Черных /ул. Тагильская; Гараж Черных 124б гар | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 423 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-04 | 13:30 | 2025-04-04 | 14:30 | ТП-1021А РУ-0,4 кВ ф.3 | Отключить для подключения ИПУ с осмотром ЭУ ж/д ул. Кирпичная,38 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Кирпичная 21, 23, 26, 27, 27а, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50; Луговая 26, 33; Северная 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 234 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-27 | 9:00 | 2025-03-27 | 16:00 | РП-3811 РУ-6 кВ Ольховка-2 | Отключить в ремонт на 3 часа, для демонтажа поврежденного ПУ на опоре № 20. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил : дачный дом улица 11 уч.5, садовый дом Серная 8, индивидуальный жилой дом Партизанская 45, строительство жилого дома Партизанская 62, индивидуальный жилой дом Ак. Павлова 61, садовый дом Серная 8 уч.12, индивидуальный жилой дом Партизанская 58, индивидуальный жилой дом Ак. Павлова 55, индивидуальный жилой дом Ак. Павлова 59, садовый дом СТ "Ольховский" улица 9, участок №14, индивидуальный жилой дом Партизанская 54, индивидуальный жилой дом Дружбы народов 11, строительство жилого дома Партизанская 54, садовый дом улица 11 участок 3, индивидуальный жилой дом Инженерная 22, садовый дом улица 11 уч.№23, садовый дом улица 10 участок 18, садовый дом улица 12 участок 21, жилой дом Ак. Павлова 71, жилой дом Партизанская 39, садовый дом улица 12 СТ "Ольховский "з/у 6, Жилой дом Сталеваров 7, Земельный участок с жилым строением улица 12 СТ "Ольховский" д.23а, Земельный участок с жилым строением Академика Павлова 57, земельный участок с жилым строением Сталеваров 11, индивидуальный жилой дом 1-я Звездная 15, земельный участок с жилым строением 1-я Звездная 35, трубчатый колодец 1-я Звездная 44А, жилой дом 2-я Лазурная 10, жилой дом 4-ая Лазурная 3, Дом Ольховская 2, Дом Ольховская 2б, жилой дом Ольховская 2а, Дом Ольховская 10, Дом Ольховская 12, Дом Ольховская 14, Дом Ольховская 16, Дом Ольховская 18, Дом Ольховская 22, Дом Ольховская 28б, Дом Ольховская 5, Дом Ольховская 15, Дом Ольховская 19, Дом Продснаба 5-2, Дом Продснаба 5-8, Дом Продснаба 9а-1, Дом Продснаба 15а, Дом Продснаба 16-1, Дом Продснаба 19-1, Дом Продснаба 19-2, Дом Продснаба 21-1, Дом Продснаба 20-1, Дом Продснаба 6, Дом Продснаба 3, Дом Продснаба 1, Дом Продснаба 1А, Дом Продснаба 21а, Колонка Продснаба 18А, Жилой дом Ольховская 31а, Дом Ольховская 8, Дом Ольховская 20, Дом Ольховская 26, Дом Ольховская 28, Дом Ольховская 10а, Дом Ольховская 1, Дом Ольховская 9, Дом Ольховская 11, индивидуальный жилой дом Ольховская 13, Дом Ольховская 15б, Дом Ольховская 21а, Дом Ольховская 23, Дом Ольховская 25а, Дом Ольховская 25/2, Жилой дом Ольховская 35а, Дом Ольховская 37, Дом Продснаба 5-4, Дом Продснаба 12, Дом Продснаба 11-1, Дом Продснаба 14-1, Дом Продснаба 14-2, Дом Продснаба 15-2, дом Продснаба 16-2, Дом Продснаба 20-2, Дом Продснаба 21-2, Дом Продснаба 22-2, Дом Продснаба 26, Дом Продснаба 12а, Дом Ольховская 17, Дом Продснаба 23, Дом Продснаба 11-2, Дом Ольховская 31, Дом Продснаба 15б, строительство жилого дома Продснаба 2в, строительство жилого дома Продснаба 2Г, индивидуальный жилой дом Продснаба 2 Е, индивидуальный жилой дом Продснаба 1Б, ТП-3860 Ольховская -Продснаба, трубчатый колодец п.Ольховка Продснаба 16-18, жилой дом Продснаба 4Б, жилой дом Ольховская 3, индивидуальный жилой дом Малая Кольцевая 51, строительство жилого дома Малая Кольцевая 63, индивидуальный жилой дом Большая Кольцевая 115, индивидуальный жилой дом Большая Кольцевая 95, индивидуальный жилой дом Малая Кольцевая 22, индивидуальный жилой дом Малая Кольцевая 29, индивидуальный жилой дом Большая Кольцевая 86, жилой дом Малая Кольцевая 62, земельный участок с жилым строением Большая Кольцевая 66, земельный участок с жилым строением Большая Кольцевая 113, Жилой дом Ольховская 82, К/сад "Медик - 2" Ольховская, ТП-3814 Ольховская -Прохладная-Сортировочная, Дом Сортировочная 5, Дом Сортировочная 7, Дом Сортировочная 8, Дом Сортировочная 10, Дом Сортировочная 15, Дом Сортировочная 16, Дом Сортировочная 20, Дом Сортировочная 22, Дом Сортировочная 22а, Дом Сортировочная 26, Дом Сортировочная 26а, жилой дом Сортировочная 34, Дом Сортировочная 38, Дом Сортировочная 39, Дом Сортировочная 1в, Дом Ольховская 34, Жилой дом Ольховская 36, Дом Ольховская 42а, Дом Ольховская 47, Дом Ольховская 49, Дом Ольховская 52, Дом Ольховская 53, Дом Ольховская 59, Дом Ольховская 67, Дом Ольховская 67а, Гараж Ольховская 74, Дом Ольховская 74, Дом Ольховская 77, Дом Ольховская 83, Дом Ольховская 85, Дом Ольховская 47а, жилой дом Ольховская 69 А, Дом Ольховская 75 скважина, Дом Ольховская 45а, Дом Сортировочная 40, Жилой дом Ольховская 54, наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт)), Дом Сортировочная 1б, Дом Сортировочная 1г, Дом Сортировочная 2, Дом Сортировочная 3а, Дом Сортировочная 9, жилой дом Сортировочная 11, Дом Сортировочная 13, Дом Сортировочная 14, Дом Сортировочная 14а, Дом Сортировочная 17, Дом Сортировочная 18, Дом Сортировочная 23, Дом Сортировочная 25, Дом Сортировочная 27, Дом Сортировочная 28, Дом Сортировочная 30, жилой дом Сортировочная 32, Дом Сортировочная 37, Дом Сортировочная 35, Дом Сортировочная 36, Дом Ольховская 32, Дом Ольховская 36а, индивидуальный жилой дом Ольховская 38, Дом Ольховская 42, Дом Ольховская 43, Дом Ольховская 43а, Дом Ольховская 44, Дом Ольховская 46а, Дом Ольховская 48, Дом Ольховская 50, Дом Ольховская 51, Дом Ольховская 55, Дом Ольховская 56, Дом Ольховская 57, Дом Ольховская 58, Дом Ольховская 58а, Дом Ольховская 60, Дом Ольховская 60б, Дом Ольховская 61, Дом Ольховская 62, Дом Ольховская 64, Дом Ольховская 65, Дом Ольховская 66, Дом Ольховская 68, Дом Ольховская 71, Дом Ольховская 71а, Дом Ольховская 72, Дом Ольховская 73, Дом Ольховская 76, жилой дом Ольховская 46 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92