## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
192 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-02 | 23:00 | 2025-04-03 | 23:50 | ТП-1133 РУ-0,4 кВ Ввод от Т-2 | Отключить 2р по 15 мин для перевода нагрузки 2С-0,4кВ на Т-1 для з.№191 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Октябрьской Революции 41 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
197 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-02 | 9:00 | 2025-04-02 | 17:00 | ТП-3618 РУ-6 кВ Тр-р Т-1 | Отключить для Т\О 1СШ 0,4кВ и отходящих присоединений. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Кутузова 1, 1/6, 3, 5, 7; Металлургов 6, 6А, 6а; Техническая 12, 3, 6, 7, 9; Рекламная конструкция (своротка на ЗМК) Металлургов /Шевченко; Для Актов Все | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
287 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-02 | 10:00 | 2025-04-02 | 16:00 | ТП-6101 РУ-0,4 кВ Ф.1-Буденного | Отключить в ремонт для замены опоры 17,18 и вводов на ж/д. | ЦРГЭС, п. Висим: 9 Января 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Парижской Коммуны 9; Будённого 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
211 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-02 | 9:00 | 2025-04-02 | 16:00 | ТП-3860 РУ-0,4 кВ Продснаба-1 | Отключить в ремонт для планового обслуживания ВЛ 0,4кВ. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Ольховская 10, 10а, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 28б, 2а, 2б, 8; Продснаба 1, 11-1, 11-2, 12, 12а, 15-2, 15а, 1А, 1Б, 2 Е, 21-1, 21-2, 21а, 26, 2Г, 2в, 3, 4Б, 6, 9а-1 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
288 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-02 | 9:30 | 2025-04-04 | 9:00 | ТП-2021 РУ-0,4 кВ ф. 1 | Отключить для замены оп. № 9,10,11. | г. Нижний Тагил : Воскресно-приходская школа Лесная 18, Храм Покров Пресвятой Богородицы Лесная, Базовая станция сотовой связи Лесная в районе ж/д №11, Дом Лесная 1а, Гараж Лесная 1б, Дом Дружбы 46, Дом Дружбы 51, Дом Дружбы 53, жилой дом Дружбы 54, Дом Дружбы 55, Дом Дружбы 57, Дом Дружбы 58, Дом Дружбы 60, Дом Дружбы 61, Дом Дружбы 62, Дом Дружбы 63, Дом Дружбы 64, Дом Дружбы 65, Дом Дружбы 66, Опора Дружбы 66, 0, Дом Дружбы 67, Дом Дружбы 69, Дом Лесная 1, индивидуальный жилой дом Лесная 10, жилой дом Лесная 11, жилой дом Лесная 11, Дом Лесная 11, Дом Лесная 11, Дом Лесная 12, Дом Лесная 12, индивидуальный жилой дом Лесная 12 кв.3, часть жилого дома (представленного в виде квартиры № 4) Лесная 12, Дом Лесная 14, Дом Лесная 14, Дом Лесная 14, Дом Лесная 14, Дом Лесная 16, Дом Лесная 16, Дом Лесная 16, Дом Лесная 16, Дом Лесная 2/1, Дом Лесная 2, Дом Лесная 2 кв.4, Дом Лесная 2а, часть жилого дома (представленного в виде квартиры № 1) Лесная 3, Дом Лесная 3, Дом Лесная 3, Дом Лесная 3, Дом Лесная 4, Дом Лесная 4, Дом Лесная 4, Дом Лесная 4, жилой дом Лесная 5, Дом Лесная 6, Дом Лесная 6, Дом Лесная 6-3, Дом Лесная 6, Дом Лесная 7-1, Дом Лесная 7, Дом Лесная 7-3, Дом Лесная 7, Дом Лесная 8, Дом Лесная 8-3, Дом Лесная 9, Дом Лесная 9, Дом Лесная 9, Дом Радистов 17, Дом Радистов 17, Дом Радистов 17, Дом Радистов 21, Дом Дружбы 48, Дом Дружбы 50, Дом Дружбы 52, Дом Дружбы 59, Дом Лесная 1, Дом Лесная 2, Дом Лесная 10аа, жилой дом в СПК "Лесной" Свердлова 29, магазин Лесная 13, нежилое здание (гараж) Лесная 18А, ВРУ-0,4 климатического шкафа для электроснабжения базовой станции сотовой связи Лесная, Земельный участок с жилым строением Лесная 1Б | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
382 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-02 | 9:00 | 2025-04-02 | 16:00 | ТП-1008 РУ-0,4 кВ ф.2, РУ-0,4 кВ ф.3 | Отключить для подрезки деревьев в охранной зоне ВЛ в пролетах опор №№ 12-13,25-28,36-37 | г. Нижний Тагил : Квартира Заречная 91, Квартира Заречная 93, Квартира Луговая 40, Квартира Луговая 42, Дом Луговая 42, индивидуальный жилой дом Луговая 45, жилой дом Луговая 47, Квартира Луговая 48, Квартира Луговая 50, Дом Луговая 54, Квартира Луговая 56, индивидуальный жилой дом Луговая 61, Квартира Луговая 62, Дом Луговая 67, Квартира Луговая 69, Дом Полярная 83, Квартира Полярная 85, Квартира Полярная 85, Квартира Полярная 87, Дом Луговая 36, Дом Баранчинская 10, Дом Луговая 34, Дом Луговая 38, Дом Луговая 41, строительство жилого дома Луговая 43, Дом Луговая 44, Дом Луговая 46, Дом Луговая 49, Жилой дом Луговая 52, жилой дом Луговая 57, жилой дом Луговая 58, жилой дом Луговая 59, Дом Луговая 60, жилой дом Луговая 63, Дом Луговая 64, Дом Луговая 66, Дом Луговая 71, Дом Луговая 73-2, Дом Полярная 81, Дом Луговая 73 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92