## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
40 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-26 | 9:00 | 2025-02-26 | 17:00 | ТП-3801А РУ-6 кВ Тр-р ТМГ | Отключить в ремонт для ТО Тр-ра. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Вересовая 12, 13-1, 13-2, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2; Голубая 15, 17; Енисейская 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 58, 64; Жданова 38, 42-1, 42-2, 79, 81, 81а, 87, 89; Забойщиков 1, 11, 13, 22, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9; Лермонтова 44, 46, 48, 50, 52, 54; Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Задорожная 10, 11, 12, 21, 5, 6, 9; Фаины Шаруновой 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1; ТП-3801 ; | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
80 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-26 | 9:30 | 2025-02-26 | 16:00 | ТП-1484 РУ-6 кВ ф.Вербный | Отключить для монтажа СИП по ТУ № 4069-2024-43-1 Лапина горка,9 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Привольная 6; Лапина гора 17; Вербная 1, 2, 3, 8; Светлореченская 3, 5, 7, 8 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
123 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-26 | 9:00 | 2025-02-26 | 16:00 | ТП-2021 РУ-0,4 кВ ф.3 | Отключить для монтажа и подключения ПУ на оп.ВЛ-0,4кВ на ж.д. Радистов 20 | г. Нижний Тагил : Изготовление мягкой мебели Радистов 18а, Жилой дом Радистов 16, Дом Радистов 1А, Дом Ильича 101, Дом Ильича 87, Дом Ильича 89, жилой дом Ильича 93, Дом Радистов 10, Дом Радистов 10, Дом Радистов 10, Дом Радистов 10, Дом Радистов 11, Дом Радистов 12, Дом Радистов 12, Дом Радистов 12, Дом Радистов 13, Дом Радистов 14, Дом Радистов 16-2, Дом Радистов 16, Дом Радистов 16, Дом Радистов 2, Дом Радистов 20, Дом Радистов 22, Дом Радистов 24, Дом Радистов 26, Дом Радистов 3а, Дом Радистов 4, Жилой дом Радистов 4, Дом Радистов 4, Дом Радистов 4, Дом Радистов 5, Дом Радистов 5-2, Дом Радистов 5, Дом Радистов 5, Дом Радистов 6, Дом Радистов 6, Дом Радистов 6, Дом Радистов 8, Дом Радистов 8, Дом Радистов 8, Жилой дом Радистов 8-4, жилой дом Радистов 9, Дом Радистов 11А, индивидуальный жилой дом Ильича 83-85, Дом Ильича 91, Жилой дом Ильича 95, Дом Ильича 97, Дом Ильича 99, Дом Радистов 15, Дом Радистов 3, жилой дом Радистов 7, гараж Радистов 12, жилой дом Радистов 3, Дом Радистов 11, жилой дом Ильича 83 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
124 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-26 | 9:00 | 2025-02-26 | 16:00 | ТП-2021 РУ-0,4 кВ ф.3 | Отключить для монтажа и подключения ПУ на оп.ВЛ-0,4кВ на ж.д. Радистов 7 | г. Нижний Тагил : Изготовление мягкой мебели Радистов 18а, Жилой дом Радистов 16, Дом Радистов 1А, Дом Ильича 101, Дом Ильича 87, Дом Ильича 89, жилой дом Ильича 93, Дом Радистов 10, Дом Радистов 10, Дом Радистов 10, Дом Радистов 10, Дом Радистов 11, Дом Радистов 12, Дом Радистов 12, Дом Радистов 12, Дом Радистов 13, Дом Радистов 14, Дом Радистов 16-2, Дом Радистов 16, Дом Радистов 16, Дом Радистов 2, Дом Радистов 20, Дом Радистов 22, Дом Радистов 24, Дом Радистов 26, Дом Радистов 3а, Дом Радистов 4, Жилой дом Радистов 4, Дом Радистов 4, Дом Радистов 4, Дом Радистов 5, Дом Радистов 5-2, Дом Радистов 5, Дом Радистов 5, Дом Радистов 6, Дом Радистов 6, Дом Радистов 6, Дом Радистов 8, Дом Радистов 8, Дом Радистов 8, Жилой дом Радистов 8-4, жилой дом Радистов 9, Дом Радистов 11А, индивидуальный жилой дом Ильича 83-85, Дом Ильича 91, Жилой дом Ильича 95, Дом Ильича 97, Дом Ильича 99, Дом Радистов 15, Дом Радистов 3, жилой дом Радистов 7, гараж Радистов 12, жилой дом Радистов 3, Дом Радистов 11, жилой дом Ильича 83 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
125 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-26 | 9:00 | 2025-02-26 | 16:00 | ТП-2023 РУ-0,4 кВ Коттеджи | Отключить для монтажа и подключения ПУ на оп.ВЛ-0,4кВ на ж.д. Янтарная 28 | г. Нижний Тагил : жилой дом Янтарная 16, Дом Янтарная 14, жилой дом Янтарная 30, жилой дом Янтарная 18, Дом Янтарная 20, Дом Янтарная 22, Дом Янтарная 28, индивидуальный жилой дом Янтарная 24, базовая станция сотовой связи Янтарная в р-не д.№14, Земельный участок с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства Янтарная 32 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
126 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-26 | 9:00 | 2025-02-26 | 16:00 | ТП-2215 РУ-0,4 кВ Ф - 3 | Отключить для монтажа и подключения ПУ на оп.ВЛ-0,4кВ на ж.д. Чайковского 35 | г. Нижний Тагил : Дом Свердлова 39, Дом Свердлова 41, Дом Свердлова 43, Дом Чайковского 21, Дом Чайковского 23, Дом Чайковского 25, Дом Чайковского 27, Дом Чайковского 29, Дом Чайковского 29а, Дом Чайковского 31, Дом Чайковского 31а, жилой дом Чайковского 33, жилой дом Чайковского 33а, жилой дом Чайковского 35, Дом Чайковского 37, Земельный участок с жилым строением Чайковского 39А, Дом Чайковского 43, жилой дом Чайковского 45, строительство жилого дома Чайковского 43А, индивидуальный жилой дом Чайковского 41 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
127 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-26 | 9:00 | 2025-02-26 | 16:00 | ТП-2078 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ фидер-1 | Отключить для монтажа и подключения ПУ на оп.ВЛ-0,4кВ на ж.д. 7 Ноября 79 | г. Нижний Тагил : Дом 7 Ноября 80, Дом 7 Ноября 66, Дом 7 Ноября 69, Дом 7 Ноября 71, Дом 7 Ноября 72, Дом 7 Ноября 73, Дом 7 Ноября 75, Дом 7 Ноября 76, Дом 7 Ноября 77, жилой дом 7 Ноября 78, Дом 7 Ноября 79, Дом 7 Ноября 81, Дом 7 Ноября 83, Дом 7 Ноября 84, Дом 7 Ноября 85, Дом 7 Ноября 87, Дом 7 Ноября 88, индивидуальный жилой дом Авиационная 13, Дом 7 Ноября 68, строительство жилого дома 7 Ноября 74, строительство жилого дома 7 Ноября 70, индивидуальный жилой дом Авиационная 15, инждивидуальный жилой дом 7 Ноября 89 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
152 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-26 | 13:00 | 2025-02-26 | 16:00 | ТП-2060 РУ-6 кВ Т | Отключить для ТО Т и РУ-0,4 кВ | г. Нижний Тагил : Офис Вагоностроителей 26, Салон-парикмахерская "De Lux" Дзержинского 40-9, Школа . Гимназия № 86 Коминтерна 47, Школа . Гимназия № 86 Коминтерна 47, Магазин "Юлия" Дзержинского 40-10, Парикмахерская "Алекс" Коминтерна 51/46, Магазин "Элита" Дзержинского 44-33, Магазин "Клев" Вагоностроителей 26-20, Реклама Вагоностроителей 22, "Comпьютер" (компьютеры и компьютерная техника) Дзержинского 44, Магазин "Екатерина" Дзержинского 40-19, Магазин "Екатерина" Дзержинского 40-19, Жилой дом Дзержинского 40, м-н "Верона" Дзержинского 40-1, м-н "Верона" Дзержинского 40-1, м-н "Верона" Дзержинского 40-1, Офис Коминтерна 51- 9,10,11, Бюро детских садов Дзержинского 42, нежилое помещение Вагоностроителей 26, точка доступа к сети интернет Вагоностроителей 26, Жилой дом Вагоностроителей 26, Жилой дом Вагоностроителей 24, магазин"Радуга желаний" Вагоностроителей 20, точка доступа к сети интернет Вагоностроителей 22, точка доступа к сети интернет Дзержинского 44, точка доступа к сети интернет Коминтерна 49, СПД № 081,СКТ Вагоностроителей 20, СПД № 081-1,СКТ Дзержинского 42, СПД № 081-1,СКТ Коминтерна 49, СПД № 081-1,СКТ Коминтерна 51, СПД № 081-1,СКТ Вагоностроителей 22, СПД № 081-1,СКТ Вагоностроителей 24, СПД № 081-1,СКТ Вагоностроителей 26, СПД № 081-1,СКТ Дзержинского 40, СПД № 081-1,СКТ Дзержинского 44, Интернет Вагоностроителей 22, Интернет Коминтерна 51, Магазин промышленных товаров Дзержинского 40, кв.2, Жилой дом Вагоностроителей 20, Жилой дом Вагоностроителей 22, Жилой дом Вагоностроителей 22а, Жилой дом Дзержинского 44, Жилой дом Коминтерна 51, Жилой дом Коминтерна 51, Интернет Вагоностроителей 24, Интернет Вагоностроителей 26, Интернет Дзержинского 40, Интернет Дзержинского 42, Жилой дом Дзержинского 42, Жилой дом Дзержинского 42, точка доступа к сети интернет Дзержинского 40, точка доступа к сети интернет Дзержинского 42, РСПД Вагоностроителей 22, РСПД Дзержинского 40, РСПД Вагоностроителей 20, РСПД Вагоностроителей 24, РСПД Дзержинского 42, Магазин промтоваров Вагоностроителей 26-18, Нежилое помещение Дзержинского 42 (поэтажный план 1-4), нежилое помещение Вагоностроителей 22 кв. 43, РСПД Дзержинского 44, РСПД Коминтерна 49, точка доступа к сети интернет Вагоностроителей 20, нежилое помещение Дзержинского 42 (поэтажный план №44), Магазин "Двери" Вагоностроителей 22, Магазин Вагоностроителей 24, офисное здание Вагоностроителей 20, Интернет Вагоностроителей 20а, Интернет Вагоностроителей 22а, Интернет Дзержинского 44, Магазин "Салон цветов" Вагоностроителей 24, (быв. кв 34,33,26, нежилое помещение Вагоностроителей 26 (бывш. квартира 33), Нежилое помещение № 9-14 на поэтажном плане Дзержинского 40, Нежилое помещение Вагоностроителей 26, офис Вагоностроителей 20, кв.64, Жилой дом Коминтерна 49, Жилой дом Коминтерна 49, нежилое помещение Вагоностроителей 22 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
176 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-26 | 9:30 | 2025-02-26 | 17:00 | ТП-1484 РУ-6 кВ ф.Вербный | Отключить для заводки и подключения нового СИПа по ТУ № 4069-2024 (совм. с заявкой № 80) | г. Нижний Тагил : индивидуальный жилой дом Вербная 8, Земельный участок с жилым строением Светлореченская 8, индивидуальный жилой дом Привольная 6, индивидуальный жилой дом Вербная 2, индивидуальный жилой дом Лапина гора 17, жилой дом Светлореченская 3, жилой дом Светлореченская 5, жилой дом Вербная 1, Земельный участок с жилым строением Светлореченская 7, Земельный участок с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства Вербная 3 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
178 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-26 | 23:00 | 2025-02-27 | 23:50 | ТП-1305 РУ-0,4 кВ ВН ввод от Т-1 | Отключить 2 раза по 15 минут для перевода нагрузки с Т-1 на Т-2 | г. Нижний Тагил : два МКД и паркинг с галереей Удовенко р-н "Муринские пруды", два МКД и паркинг с галереей Удовенко р-н "Муринские пруды" | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
186 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-26 | 10:00 | 2025-02-26 | 12:00 | ТП-1221 РУ-0,4 кВ Мира 15/10 (под. 7-10), Строителей 8 | Отключить для замены неисправного вводного руб. в ВРУ-0,4кВ МКД пр.Строителей 8 | г. Нижний Тагил : Мастерская (ремонт обуви) Строителей проспект 10, Жилой дом Строителей проспект 8, Салон сотовой связи г.Н.Тагил, Строителей проспект 8-46,47,48,49, Магазин промтоваров Строителей проспект 8-18,31, Страховая компания Строителей проспект 8-32, Магазин промтоваров "Сенат" Строителей проспект 10-90,91, Магазин промышленных товаров Строителей проспект 8-17, Магазин Строителей проспект 10-109, Бытовое помещение Строителей проспект 8, Телекоммутационное оборудование Строителей проспект 8, Жилой дом Мира 15/10 Строителей, Кластер 054 Строителей проспект 8, Интернет Строителей проспект 8, Жилой дом Строителей проспект 6, магазин "Валенсия" Строителей проспект 10-107,108, ООО"НКС" Строителей проспект 8, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Строителей проспект 8, офис Строителей проспект 8 -кв.33, коммутатор Строителей проспект 8, нежилое помещение Строителей проспект 10/пр.Мира,15, архитектурная подсветка здания Строителей 10/Мира,15 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92