## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
29 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-07 | 9:00 | 2025-02-07 | 16:00 | ТП-3605 РУ-6 кВ Тр-р Т-2 | Отключить в ремонт для ТО Т-2, 2с-0,4кВ и отходящих присоединений. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Кутузова 2, 8; Металлургов 4/2; ТП-3605 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
63 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-07 | 9:00 | 2025-02-07 | 16:00 | ТП-3821 РУ-0,4 кВ Ярославская | Отключить для тех. обслуживания ВЛ 0,4 кВ. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Жданова 10; Кизеловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 7, 8,9; Парашютная 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 31-1, 31-2, 33, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48 Б, 48а, 50, 52, 54, 56, 58 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
48 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-07 | 9:00 | 2025-02-07 | 16:00 | ТП-2057 РУ-6 кВ ТП-2058 -2, ТП-1 УБТ "Инвест"-2 | Отключить для поверки ТТ в ТП-1 УБТ "Инвест" | ДРГЭС, Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
73 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-07 | 10:00 | 2025-02-07 | 12:00 | ТП-1135 РУ-0,4 кВ Ввод от ТМ-2, 2С-0,4кВ | Отключить для включения 2С-0,4кВ от Т-2 по ТУ № 213-2024-43-1 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Геодезистов 12, 8; Краснознаменная 132, 55, 55А, 57, 59, 70, 70Б, 70а, 72, 92; станция технического осмотра Краснознаменная | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
73 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-07 | 10:00 | 2025-02-07 | 12:00 | ТП-1135 РУ-0,4 кВ Ввод от ТМ-2, 2С-0,4кВ | Отключить для включения 2С-0,4кВ от Т-2 по ТУ №213-2024-43-1 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Геодезистов 12, 8; Краснознаменная 132, 55, 55А, 57, 59, 70, 70Б, 70а, 72, 92; станция технического осмотра Краснознаменная | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92