## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
193 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-22 | 11:00 | 2025-04-22 | 13:00 | ТП-2972 (Покровское) РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Ф-4 | Отключить для осмотра и подключения ул. Широкая 23, согласно ТУ № 533 | ДРГЭС, с. Покровское: Широкая 13-39, 16-42; 8 Марта 3, 5, 7 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
204 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-22 | 9:00 | 2025-04-22 | 16:00 | ТП-3624 РУ-6 кВ ТМГ | Отключить для ТО Т, СШ 0,4кВ и монтажа АВ прис. ввод Т. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Землячки 2; Огнеупорная 61, 61а, 63, 67, 69,71; Солнечная 36, 38, 40; Черноморская 100, 100а, 102, 104, 106; гаражный бокс №4 Огнеупорная в р-не д.61,63; ТП-3624 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
385 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-22 | 9:00 | 2025-04-22 | 16:00 | ТП-1191 РУ-0,4 кВ Ф -1, РУ-0,4 кВ Ф -2 | Отключить для подрезки деревьев в охранной зоне ВЛ в пролетах опор №№ 1-3,2-14,17-19 | г. Нижний Тагил : ГЭК "Кирпичный-1" Полюсная, Служебное помещение Краснознаменная 43-9, жилой дом Краснознаменная 47, жилой дом Краснознаменная 49, жилой дом Полюсная 5, жилой дом Полюсная 6, жилой дом Полюсная 7, жилой дом Полярная 16 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
402 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-22 | 9:30 | 2025-04-22 | 16:00 | ТП-5086А РУ-0,4 кВ Фидер 9 | Отключить для подрезки деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ оп.1-9 | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Первомайская 150, 150А, 154А, 158А, 158Б, 158В, 163А; Больничная 2, 6; жилой дом Первомайская 154 А | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
477 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-22 | 23:00 | 2025-04-23 | 23:50 | ТРП-1031 РУ-0,4 кВ Ввод от Т -2 | Отключить 2 раза по 15 мин. для перевода нагрузки 2 секции 0,4 кВ на Т-1 для З.№ 476 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 31а, 33а, 35а; н/о ТРП-1031 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
253 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-22 | 9:00 | 2025-04-22 | 16:00 | ТП-3612 РУ-0,4 кВ Широкая | Отключить в ремонт для монтажа ПУ | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Камнетесов 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Керамиков 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66; Константина Пылаева 64; Шамотная 18; Широкая 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 86 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
236 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-21 | 9:00 | 2025-04-23 | 16:00 | ТП-3804 РУ-0,4 кВ Кольцова | Ежедневно с включением после работ на ночь. Отключить в ремонт для проведения работ по ТУ № 4803-2024-43-3-ЛК на ВЛ | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Жданова 49, 49 А, 55; Кольцова 148, 162, 163, 62, 64, 70-1, 70-2, 76; Рудничная 11, 15, 17, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 17; Передвижная (Черноист) 3; садовый дом СНТ Золотой ключик уч. 146 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
475 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-21 | 23:00 | 2025-04-22 | 23:50 | ТРП-1031 РУ-0,4 кВ Ввод от Т -1 | Отключить 2 раза по 15 мин. для перевода нагрузки 1 секции 0,4 кВ на Т-2 для З.№ 474 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 29а, 31а, 33а, 35а, 37а; Аптека Верхняя Черепанова 29А-111,112; Магазин "Птица" Верхняя Черепанова 29А-96,97; Парикмахерская Верхняя Черепанова 29а-98 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
373 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-22 | 9:00 | 2025-04-22 | 12:00 | ТП-2727 РУ-6 кВ Т-1 | Отключить для ТО Т-1 и 1С-0,4кВ | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Каспийская 3, 5, 5-33; Курортная 10, 12, 16 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
378 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-22 | 9:00 | 2025-04-22 | 16:00 | ТП-2438 РУ-0,4 кВ ф.7 (Проезжая 2,9-26; Советская 18,19,20; Краснофлотская 8, киоск ЧП Амирханова) | Отключить на 1 час для переподключения ввода в связи реконструкцией дома, Краснофлотская 8 | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Краснофлотская 8; Проезжая 10, 12, 24, 26, 6, 8, 8аа; Советская 18, 19, 20, 21; Мастерская Советская 27 (Кушва) | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
516 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-22 | 9:30 | 2025-04-22 | 16:00 | ТП-4035А РУ-0,4 кВ ф.1 | Отключить для отключения в связи с задолженностью потребителя | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 227, 231; Бригадная 167А, 175а, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189А, 191а, 191б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226; Коммуны 141, 143, 143а, 143б, 143в, 145, 145а, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166; Малая Гальянская 130, 132 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
515 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-22 | 9:30 | 2025-04-22 | 16:00 | ТП-4016А РУ-0,4 кВ ф.4 | Отключить на 1 час для отключения в связи с задолженностью потребителя жилой дом, Пришвина 128, Т/гр. № 345 ЦО ЦРГЭС от 08.04.25. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 132а, 134Б; Пришвина 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Дом Пришвина 120 гараж; гараж Пришвина 130гар; ШР-12 Пришвина опора № 15 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
383 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-22 | 13:30 | 2025-04-22 | 15:00 | ТП-2550 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ф.-2 | Отключить для осмотра и подключения, согласно ТУ-1310 ул. Минская 121 | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Минская 106, 110; Садоводов 111; Смоленская 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 120, 99, 99А, 99Б; антенно-мачтовое сооружение 66-1560 46 метров восточнее дома по улице Садоводов,110а; Базовая станция сотовой связи "Сухоложский" Садоводов северо-восточнее дома №110А | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92