## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
2025-08-27
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
1381 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-27 | 10:00 | 2025-08-27 | 16:00 | ВВН-1 РУ-10 кВ ВЛ-10 кВ с отпайкой на п. Сулем | Отключить для замены опор 291-293 | ЦРГЭС, с. Сулем: Гагарина 1, 1 В, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Г, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 7Б, 8, 8 А; 8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЩУО - 0,4 кВ Гагарина автодорога с. Сулём - д. Илим; ПУ-6120А с. Сулем ; Для Актов Все | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1449 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-27 | 9:30 | 2025-08-27 | 13:00 | ТП-4098 РУ-10 кВ ф. Каневский | Отключить для БПР на совм.подвеске с ВЛ-0,4кВ по з.№1448. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Бригадная 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108а, 109, 110, 110а, 111, 112, 112а, 113, 113а, 114, 114а, 115, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 126а, 128, 128а, 128б, 132, 134, 136, 138, 138А, 138а, 140, 140а, 142, 144, 146, 146а, 148, 150а, 91, 93, 95, 97, 99, 99а; Гаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1а, 1б, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7а, 8; Дальневосточная 16; Доменная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20а, 22, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коммуны 1, 10, 10-2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-1, 18, 1а, 2, 20, 21, 23, 25, 2а, 2б, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39а, 39б, 4, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 49 А, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 5а, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 67 Б, 67А, 68, 68а, 69, 69 А, 7, 70, 71 А, 72, 73, 74, 75, 75Б, 76, 77, 78, 79, 79а, 8, 81, 83, 83а, 85, 85а, 87, 89, 9; Лисогорская 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15а, 16, 18, 18а, 2, 2 В, 20, 20а, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30а, 31, 32, 33, 35, 3а, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 8, 9; Малая Гальянская 100, 102, 104, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67а, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79а, 80, 81, 82, 82а, 83, 83а, 84, 84а, 84б, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Павлика Морозова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; Рабочая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42/1, 42/2, 42а, 43, 44а, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56 А, 57, 58, 58а, 58б, 59, 59а, 6, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 9; Рябиновая 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Соревнования 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16а, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 2а, 3, 3 а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40а, 41, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1448 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-27 | 9:30 | 2025-08-27 | 16:00 | ТП-4083 РУ-0,4 кВ ф.3 | Отключить для замены провода на СИП №23-22;12 по ТУ№592-2025. (Бригадная 71) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Бригадная 69а, 69н, 71, 73, 77, 94; Рябиновая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Соревнования 17а, 19 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1447 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-27 | 9:30 | 2025-08-27 | 12:00 | ТП-4083 РУ-0,4 кВ Ввод 0,4кВ с ТМ, с-0,4кВ | Отключить для переподключения КЛ-0,4кВ на СИП прис.№3 по ТУ №592-2025. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Бригадная 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 45 А, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 53, 53а, 55, 55а, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 62А, 62б, 63, 64, 64 Б, 64А, 65, 66, 66а, 68, 68а, 69а, 69н, 71, 72, 73, 74, 76, 76а, 77, 78, 80, 80а, 81, 82, 82а, 84, 88, 90, 92, 94, 96 А, 98; Рябиновая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Соревнования 17а, 19; Для Актов Все; ПУ-4083 н.о. Бригадная | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
486 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-27 | 16:00 | ТП-3815 РУ-6 кВ ВЛ-6 кВ Шмидт-2 | Отключить на 1 час для проверки РЗА; включить ЗН ЛР/ установить ПЗ в линию. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Горняка 10, 1а; Московская 19, 21; Сланцевая 22, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56; Шмидта 16а, 17, 17а, 18; нежилое помещение Ульяновская /ул. Сланцевая; ТП-3815 ; ТП-3826 (ШР-11) | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
834 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-27 | 9:30 | 2025-08-28 | 15:00 | ТП-2581А РУ-0,4 кВ ф.1 | Отключить для замены голого провода на СИП оп.№5,11,12,12а. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Труда 1-13, 2-8; Республиканская 1-13, 2а-12; Степная 2-12; Фестивальная 1, 1а, 2; Светофорный объект | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1495 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-27 | 18:00 | ТП-1013 РУ-6 кВ ф. Кировский | Отключить для БВР по ремонту фасада здания Церковь по ул. Кирова, 25. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Кирова 13, 14, 15, 15-2, 15-4, 15-5, 16, 16а, 18, 2, 20, 25, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9; Коммунальная 2, 4, 4гар; Максима Горького 11, 13, 15Б, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8; Рудянская 1, 12-1, 12-2, 14, 14-2, 16, 18, 1б, 1б-2, 2, 24, 26, 29, 3, 38, 38а, 3А, 4, 40, 42-1, 42-2, 42/2, 7, 8; Семенова 2, 4а; Тагильская 1, 10, 12а, 15, 16, 18А, 20, 22, 22-ш, 24, 26, 4, 4а-2, 5, 8; Финансовый 1, 10, 12, 2, 3, 4; жилой дом Кирова 12-14; Дом Кирова 15-4а; нежилое помещение Максима Горького в районе жилого дома № 2; ШУО-0,4кВ от П-1048 ; базовая станция сотовой связи "Камнетесов" Рудянская; АЗС №123 Тагильская | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1493 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-27 | 10:00 | 2025-08-27 | 12:00 | ТРП-1017 РУ-10 кВ ТП-1064-2 | Отключить и допустить бригаду "Горсвет НТ" для устранения замечаний после подключения новой КТП по ТУ. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 62 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
864 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-27 | 9:30 | 2025-08-27 | 16:00 | ТП-2610 РУ-0,4 кВ ф.2 | Отключить на 1 час для замены ПУ на Светофор ул. Цементная-Восточное шоссе | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Коксовая 1, 11, 15, 17, 19, 21, 2А, 2а, 3, 5, 7, 9; Краснофлотская 2, 3, 9; Советская 2А, 3, 4, 5, 6, 7; Цементная 2; Сухоложская 1, 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9; светофорный объект Восточное шоссе ул.Цементная; Дом Коксовая 13 кв. 2 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
870 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-27 | 23:00 | 2025-08-30 | 7:00 | ТП-2015 РУ-6 кВ ВЛ- 120 | Отключить 2 раза по 15 мин для перевода нагрузки. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 25, 26а, 28, 28а, 30, 32, 32-3, 32а, 34, 34-1, 34-2, 34а, 36; Дзержинского 47, 49, 51, 53, 55, 57; Коминтерна 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68; Ленинградский проспект 47, 49, 59, 61, 61-2, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75-4; Тимирязева 52, 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82, 84; Энтузиастов 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 46 а, 46А, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а; Реклама Вагоностроителей - Дзержинского ( у к/т Россия); Реклама Вагоностроителей 26а - ул. Дзерж.., 47 ( к/т Россия); Магазин Вагоностроителей 28 - 3,4; Магазин "Лимпопо" Вагоностроителей 28-19,20; Турагентство Вагоностроителей 28-39; магазин "Промышленные товары" Вагоностроителей 32 (бывш. кв. 16); Магазин "Ученик" Вагоностроителей 32, кв.10,11; Магазин "Золотая антилопа" Вагоностроителей 32-1,2; магазин пром. товаров Вагоностроителей 32-15; магазин " Садовод" Вагоностроителей 32-17; Магазин - ателье "Метелица" Вагоностроителей 34(пл.бывш кв № 16,17,20); Магазин Головные уборы "Виола" Вагоностроителей 34-10; Магазин "Мадина" Вагоностроителей 34-11; Магазин Вагоностроителей 36-12; Рекламная конструкция Вагоностроителей 45 м-н "Зенит"; Реклама Вагоностроителей у дома № 23; Реклама Вагоностроителей у дома № 28; Магазин Дзержинского 51-55; ВРУ-0,4 кВт опоры двойного назначения Дзержинского в районе дома 44а; РСПД Коминтерна /Тимирязева, 61/56; Спортивное помещение Коминтерна 58 (1 этаж); светофорный объект Т7 Коминтерна 59 (МБОУ СОШ № 77); Офисное помещение Коминтерна 64, кв.12; Монтажная будка Коминтерна 68,52,55; Магазин "Флэш" Ленинградский проспект 61-27; Магазин "Адмирал - подарки" Ленинградский проспект 75 - 1,2,3; Магазин "Татьяна" Ленинградский проспект 75-25; нежилое здание Тимирязева здание 85а; Агенство недвижимости "Урал - НТ" Энтузиастов 25-63; Офис Энтузиастов 35, 1 эт, № 110; Гаражные боксы (20 шт) Энтузиастов 42-46; наружное освещение ТП-2064 ; наружное освещение ТП-2016 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
871 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-27 | 23:00 | 2025-08-30 | 7:00 | ТП-2011 РУ-6 кВ ВЛ- ф.120 | Отключить 2 раза по 15 мин. для перевода нагрузки. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Дружбы 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69; Ильича 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59 А, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, Зари; Лесная 1, 10, 10аа, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18-А, 1Б, 1а, 1б, 2, 2/1, 2а, 3, 4, 5, 6, 6-3, 7, 7-1, 7-3, 8, 8-3, 9; Пихтовая 20А; Радистов 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15В, 16, 16-2, 17, 18, 18а, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8-4, 9; Свердлова 29; Тимирязева 47; Чайковского 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 47г, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61; СНТ Белая Ватиха 70, 86; садовый земельный участок СТ Белая Ватиха Дзержинского р-на, уч. № 71; садовый дом СТ Белая Ватиха уч.№ 4; садовый дом СТ" Белая Ватиха"; Опора Дружбы 66, 0; Светофор Ильича - Чайковского; индивидуальный жилой дом Ильича 83-85; индивидуальный жилой дом Лесная 12 кв.3; Дом Лесная 16 кв. 4; Дом Лесная 2 кв.4; Земельный участок с жилым строением Лесная 3 кв. 2; Базовая станция сотовой связи Лесная в районе ж/д №11; нежилое помещение Пихтовая 20 (2 этаж 369,3 кв.м); нежилое помещение Пихтовая 20 (1 этаж 360 кв.м); нежилое помещение Пихтовая 20 (1 этаж слева); нежилое помещение Пихтовая 20 (2 этаж 360 кв.м); Дом Радистов 5 кв. 2; Гараж Чайковского 51, 0; Садоводческое товарищество "Белая Ватиха" Дзержинский район остановка профилакторий "Пихтовые горы"; садовый дом СНТ Белая Ватиха уч. № 26; дачный дом СНТ Белая Ватиха уч.36; садовый дом СНТ Белая Ватиха участок 66; садовый дом СНТ Белая Ватиха участок 89; наружное освещение ТП-2011 ; наружное освещение ТП-2021 ; Для Актов Все; ВРУ-0,4 климатического шкафа для электроснабжения базовой станции сотовой связи Лесная; Храм Покров Пресвятой Богородицы Лесная; РУ-6кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения овощехранилища Пихтовая | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92