## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
232 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-27 | 9:30 | 2025-03-27 | 16:00 | ТП-5101 РУ-0,4 кВ Фидер 3, Фидер НО | Отключить для подрезки деревьев в охранной зоне ВЛ в пролетах опор №№ 6-16 | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Комсомольская 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57А; Пушкина 29, 29А, 31, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 39 А, 40, 41, 41А, 42, 43, 44 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
350 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-27 | 10:00 | 2025-03-27 | 16:00 | ТП-6132 РУ-0,4 кВ Ф.4-Черемушки | Отключить для подрезки деревьев в охранной зоне опор №2-7, 19-21, 29-35 | ЦРГЭС, п. Висимо-Уткинск: Калинина 1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8; Ленина 29, 31, 33А, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 50, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Пионерская 22; Земельный участок с жилым строением Ленина 54- п. Висимо-Уткинск | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
275 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-27 | 9:00 | 2025-03-27 | 12:00 | ТП-2092 РУ-6 кВ ТМ-2 | Отключить для ТО Т-2 и 2 СШ 0,4 кВ | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Дзержинского 18; Молодежная 22 Б, 26а, 26б; Свердлова 15, 17; Тельмана 29, 31; ВРУ-0,4 кВ опоры двойного назначения Свердлова в районе дома 17; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП-2092 Свердлова от Восточного шоссе до ул. Чайковского | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
278 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-27 | 9:00 | 2025-03-27 | 12:00 | ТП-2433 РУ-10 кВ ф. Сухоложский-1, Р-154 | Отключить для включения в работу после ремонта КЛ-10кВ №2 спуск на ТП-2438, сфазировать. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Трикотажников 1, 3а; СТП-63кВА для электроснабжения производственной площадки складирования металлолома Автомобилистов | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
369 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-27 | 9:30 | 2025-03-27 | 12:00 | ТП-1709 РУ-0,4 кВ Здание автомойки по Восточному ш. | Отключить для замены прибора учета | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: светофорный объект Восточное шоссе ул.Кулибина | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
368 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-27 | 9:30 | 2025-03-27 | 16:00 | ТП-1536 РУ-0,4 кВ ф.1 | Отключить на 1 час для отключения в связи с задолженностью потребителя , жилой дом(п.Волчёвка), Железнодорожная 10, Т/№ 237 ЦО ЦРГЭС от 11.03.25. | ЦРГЭС, п. Волчевка: Железнодорожная 2 А, 33; пер. Западный 8; жилой дом Железнодорожная б/н п.Волчевка; ЛЭП -0,4 кВ для электроснабжения установки катодной защиты Волчовский магистр.газопровода СРТО-Урал II 159 км (691-870); таксофон (п. Волчевка) Железнодорожная; индивидуальный жилой дом п. Волчевка, в границах населенного пункта | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
367 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-27 | 9:30 | 2025-03-27 | 16:30 | ТП-1536 РУ-0,4 кВ ф.1 | Отключить на 1 час для отключения в связи с задолженностью потребителя , жилой дом, Железнодорожная 6 (п.Волчевка), Т/гр. № 236 ЦО ЦРГЭС от 11.03.25. | ЦРГЭС, п. Волчевка: Железнодорожная 2 А, 33; пер. Западный 8; жилой дом Железнодорожная б/н п.Волчевка; ЛЭП -0,4 кВ для электроснабжения установки катодной защиты Волчовский магистр.газопровода СРТО-Урал II 159 км (691-870); таксофон (п. Волчевка) Железнодорожная; индивидуальный жилой дом п. Волчевка, в границах населенного пункта | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92