## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии.
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 436 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-14 | 9:00 | 2025-05-15 | 15:00 | ТП-2520 РУ-6 кВ ф.. Санаторий | Отключить на 1 час для включения Р-182 | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Ключики 3"А"; Окружная 11, 12, 15, 17, 19, 19А, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 7; Связная 11, 12, 2, 4, 6; Старые Ключики 1, 1 Б, 1/1, 1/2, 1/3, 1а, 2, 3/2, 3/4; дачный дом № 3 литер Б Ключики №3 литер Б; Дачный дом (Старые ключики) Ключики помещение 1 дача 3; жилой дом Связная 11- А; К/сад им. Тимирязева Все; КНС-26 Старатель; наружное освещение ТП-2528 Окружная | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 690 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-06 | 11:00 | 2025-05-06 | 16:00 | РЩ-1516 РУ-0,4 кВ ф.1 | Отключить на 1 час для отключения в связи с задолженностью потребителя, Магазин, Кленовая 12, Т/гр. № 433 ЦО ЦРГЭС от 24.05.24. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Бауманская 7; Полуденская 1, 5, 24, 28; Насосная-котельная, вв.1; Магазин; Гараж Кленовая 16а; Станция катодной защиты; БССС "Екатеринбург-2000" | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 689 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-06 | 11:00 | 2025-05-06 | 16:00 | ТП-6121 РУ-0,4 кВ Ф.2 Пролетарский | Отключить на 1 час для отключения в связи с задолженностью потребителя Магазин п. В-Уткинск, Пролетарская 2в, Т/гр.№ 434 ЦО ЦРГЭС от 24.04.25. | ЦРГЭС, п. Висимо-Уткинск: Рабоче-Крестьянская 1; Пролетарская 1, 1-А, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 1А, 2 Л, 20, 23, 24, 26, 28, 2В, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 6, 8, 8А; Дом Пролетарская 1а кв.1; Дом Пролетарская 9 кв. 2; Дом Пролетарская 9 кв.3; Филиал СБ232/ 0166 п.В-Уткинск Ленина | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 688 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-29 | 9:00 | 2025-04-29 | 16:00 | ТП-4030 РУ-0,4 кВ Ф - 1 | Отключить для восстановления режима потребления электрической энергии в связи с заключением договора потребителем Дом, 1 Фотеево 23 по т/гр № 424 ЦО ЦРГЭС от 23.04.25 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: 1 Фотеево 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20,23, 24а, 25, 26, 26а, 27, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 439 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-25 | 13:00 | 2025-04-25 | 15:00 | ТП-2821 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ - Крылова 1-17, 2-28 | Отключить на 1 час для ревизии контактов д.Крылова 7 | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : Дом Крылова 1, Дом Крылова 1А, Дом Крылова 2, Дом Крылова 3, Дом Крылова 4, Дом Крылова 5, Дом Крылова 6, Дом Крылова 7, Дом Крылова 9, жилой дом Крылова 10, Дом Крылова 12, Дом Крылова 13, Дом Крылова 14, Земельный участок с жилым строением Крылова 15, Дом Крылова 16, Дом Крылова 17, Дом Крылова 18, Дом Крылова 20, Дом Крылова 22, Дом Крылова 24, Дом Крылова 26, Дом Крылова 28, Гараж Крылова 24г, Наружное освещение ТП-2821, индивидуальный жилой дом Крылова 11 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92