## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 337 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-28 | 9:00 | 2025-04-11 | 16:00 | ТП-2106 РУ-0,4 кВ ф.Юности 18, под.1, вв.1 | Отключить для определения места повреждения и ремонта. | ДРГЭС, Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 452 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-28 | 9:00 | 2025-03-28 | 16:00 | ТП-4036 РУ-0,4 кВ Ввод 0,4кВ от ТМ, РЛНД 10кВ | Отключить на 1 час для понижения напряжения (по жалобам потребителей) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил : Дом Ключевская 12, Дом Носова 152-1, Дом Носова 96, жилой дом Ключевская 1, Дом Ключевская 2, Дом Ключевская 3, индивидуальный жилой дом Ключевская 4, Дом Ключевская 5, Дом Ключевская 6, Дом Ключевская 7, индивидуальный жилой дом Ключевская 8, Дом Ключевская 9, Дом Ключевская 11, Дом Ключевская 13, Дом Ключевская 14, Жилой дом Ключевская 15, Дом Ключевская 16, Дом Ключевская 17, Дом Ключевская 18, Дом Ключевская 19, Дом Ключевская 20, индивидуальный жилой дом Ключевская 21, индивидуальный жилой дом Ключевская 22, Дом Ключевская 23, Земельный участок с жилым строением Ключевская 25, Дом Ключевская 26, Дом Ключевская 27, Жилой дом Штурмовая 34, индивидуальный жилой дом Штурмовая 36, Дом Штурмовая 38, Дом Штурмовая 42, Дом Штурмовая 42а, Дом Штурмовая 44, Дом Штурмовая 46, Дом Штурмовая 48, Дом Штурмовая 50, Дом Штурмовая 50а, Дом Штурмовая 52, Дом Штурмовая 54, Дом Штурмовая 56а, Дом Штурмовая 56, Дом Штурмовая 58, Дом Штурмовая 60, Дом Штурмовая 60а, хозяйственная постройка Штурмовая 62, Дом Штурмовая 64, Дом Штурмовая 66, Дом Штурмовая 68, Дом Штурмовая 68а, Жилой дом Штурмовая 70, Дом Штурмовая 70а, жилой дом Штурмовая 29, Дом Штурмовая 31, Дом Штурмовая 31а, Дом Штурмовая 35, Дом Штурмовая 37, Дом Штурмовая 39, Дом Штурмовая 43, Дом Штурмовая 43а, жилой дом Штурмовая 45, жилой дом Штурмовая 47, индивидуальный жилой дом Штурмовая 47а, жилой дом Штурмовая 49, индивидуальный жилой дом Штурмовая 51а, жилой дом Штурмовая 53, Дом Штурмовая 55, Жилой дом Штурмовая 57, Дом Штурмовая 57а, Дом Штурмовая 59а, жилой дом Штурмовая 41, Жилой дом Союзная 1, Дом Союзная 1б, жилой дом Союзная 2, Дом Союзная 2а, Дом Союзная 3, Дом Союзная 4, индивидуальный жилой дом Союзная 5, Гараж Союзная 6, Дом Союзная 7, Дом Союзная 8, Дом Союзная 9, индивидуальный жилой дом Союзная 10, индивидуальный жилой дом Союзная 10а, Дом Союзная 11, индивидуальный жилой дом Союзная 12, Дом Союзная 13б, Дом Союзная 13, Дом Союзная 13а, индивидуальный жилой дом Союзная 14, жилой дом Союзная 16 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 328 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-03 | 11:00 | 2025-04-03 | 13:00 | ТП-2816 РУ-0,4 кВ Ф - 1 | Отключить для осмотра и подключения БССС Т-2 Мобайл по ул. Бирюзовая, согласно временных ТУ № 1022 | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Зимняя 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Камская 2, 4, 6, 8; Почтовая 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Почтовый проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 7, 8, 9 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 451 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-03 | 15:00 | 2025-04-03 | 16:00 | ТП-1050А РУ-0,4 кВ ф.1 | Отключить для подключения ИПУ на оп. с осмотром ЭУ ж/д ул.пр-д Чехова, 17 (создание возможности) по дог. № 828-2025-43-1 (старый ввод демонтировать) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Чехова 36, 37, 37а, 38, 39, 5; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 450 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-03 | 9:00 | 2025-04-03 | 15:00 | ТП-1297 РУ-0,4 кВ Мира,62 вв.1 | Отключить для переподключения потребителей (ЮЛ) по пр.Мира, 62 на новые клемн.коробки персоналом УК (ф.Мира, 58,62 (пр.11) в ТП не отключать; в подвале МКД ул.Мира, 58 отключить Рб. в сторону МКД ул.Мира, 62) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Мира 62; офисное помещение Мира 62 (бывшая квартира 21); офис Мира 62-12 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 331 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-09 | 9:00 | 2025-04-09 | 16:00 | ТП-2972 (Покровское) РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Ф-1 | № 287 ЦО ДРГЭС. Отключить для полного ограничения режима потребления эл. эн. 09.04.2025 в связи с задолженностью потребителя, жилой дом, Надеждинская 38. | ДРГЭС, с. Покровское: Надеждинская 34-58, 33-63; 8 Марта 8, 15, 19; Молодежная 1-5, 7 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 332 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-09 | 9:00 | 2025-04-09 | 16:00 | ТП-2978 (Покровское) РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Ф-2 | № 288 ЦО ДРГЭС. Отключить для полного ограничения режима потребления эл. эн. 09.04.2025 в связи с задолженностью потребителя, Дом, Правды 35. | ДРГЭС, с. Покровское: Правды 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Советская 56, 60, 62; Чапаева 8, 8А, 9, 9аа; 8 Марта 11, 13, 4, 9; Советская (Покровка) 46, 48, 50, 52, 54, 64, 66, 68 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 330 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-09 | 9:00 | 2025-04-09 | 16:00 | ТП-2979 (Покровское) РУ-0,4 кВ ф. 3 | № 286 ЦО ДРГЭС. Отключить для полного ограничения режима потребления эл. эн. 09.04.2025 в связи с задолженностью потребителя, Дом, Советская 10. | ДРГЭС, с. Покровское: Заречная 1, 10, 13, 2, 3, 4, 5, 7; Советская 1Б, 1а, 35, 9; 8 Марта 2; Черниговская 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50; Советская (Покровка) 11, 13, 15, 17, 19, 1В, 1г, 21, 23, 27, 29, 3, 31, 35, 37, 39, 43, 5, 7, 9 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 449 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-31 | 13:30 | 2025-03-31 | 16:00 | ТП-1301 РУ-0,4 кВ Ввод от ТМ №1, 1С-0,4кВ | Отключить для организации нового присоединения по ТУ №907-2025-43-1 (ИП Акрамов) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Захарова 1, 1а; Октябрьский просп 11, 13, 15, 17, 7, 9, 9-3; Уральский пр. 66; Магазин продуктов "Золотая рыбка" Октябрьский просп 15-1,2,пристрой; Магазин промтоваров Октябрьский просп 15-181,182; Магазин "Соблазн" Октябрьский просп 15-183,217; Магазин продовольств. товаров Октябрьский просп 15-219,220; аптека Октябрьский просп 15-38; Магазин промтоваров Октябрьский просп 15-4,3; Парикмахерская Октябрьский просп 9-108; Торговый павильон Октябрьский просп р-н ж/д №15; Для Актов Все; БССС "Фаберлик" Октябрьский просп | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 237 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-02 | 9:00 | 2025-04-02 | 12:00 | РП-3903 (ТРГЭС) РУ-6 кВ ТП-3905 Т-1, яч.11 | Отключить в ремонт для замены ТТ на ТП-3905 по 0,4кВ. | ТРГЭС, Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 338 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-28 | 9:00 | 2025-03-28 | 12:00 | ТП-2106 РУ-0,4 кВ Юности 18, под.1, вв.2 | Отключить на 1 час для устранения дефекта в ВРУ дома (по заявке УК "Дзержинского р-на") | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : Станция сотовой связи Юности 18, Магазин "Классика" Юности 18-1, Салон красоты "Виктория" Юности 18-112, Жилой дом Юности 18, Магазин (Детский клуб) Юности 18 кв. 76 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 341 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-31 | 9:00 | 2025-04-04 | 16:00 | ТП-2722 РУ-6 кВ ф. Новые ключики | Отключить 2 раза на 1 час, для вывода в ремонт участка ВЛ-6 кВ (к заявке № 340) | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : индивидуальный жилой дом Сенная 8-2, индивидуальный жилой дом Сенная 8 (кв.1условно), жилой дом Южная Поляна участок 7, садовый дом Южный склон уч.1 (Старатель-3), садовый дом Южная Поляна 3, коллективный сад Старатель, Катодная станция ОПС-3.0 "Дом оператора", ГЭТ, ГЭТ, ГЭТ, дачный дом (п. Ключики) Южная Поляна 13, дачный дом Южная Поляна 1а, дачный дом Южная Поляна 45 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 456 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-28 | 12:00 | 2025-03-28 | 16:00 | ТП-1039 РУ-0,4 кВ Ф- 2 | Отключить для устранения неисправности на ВЛ (ветка задевае ВЛ, искрит) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил : Дом Шиловская 22, Гараж Железнодорожная 8гар, Жилой дом Шиловская 11, Гараж Шиловская 27гар, Дом Чехова 41, Дом Чехова 43, жилой дом Осипенко 34, Дом Осипенко 35, Дом Осипенко 36, Дом Осипенко 37, Дом Осипенко 38, Дом Осипенко 39, Дом Осипенко 43, Дом Красногвардейская 62г, Дом Шиловская 6, жилой дом Шиловская 8, Дом Шиловская 9, Дом Шиловская 14, Дом Шиловская 19 А, Дом Шиловская 23, Дом Шиловская 25, Дом Шиловская 29, Дом Шиловская 32, Опора Шиловская 38, Дом Железнодорожная 1, Дом Железнодорожная 7, Дом Железнодорожная 8, Дом Железнодорожная 15, Дом Железнодорожная 21, Дом Железнодорожная 23, Дом Петрокаменская 7, Квартира Осипенко 32, Дом Осипенко 41, индивидуальный жилой дом Шиловская 1, Квартира Шиловская 4, жилой дом Шиловская 10, индивидуальный жилой дом Шиловская 12, Квартира Шиловская 13, Жилой дом Шиловская 15, Квартира Шиловская 16, Квартира Шиловская 17, Квартира Шиловская 18, Квартира Шиловская 20, Квартира Шиловская 21, индивидуальный жилой дом Шиловская 27, Квартира Шиловская 28, Квартира Шиловская 30, Квартира Железнодорожная 3-2, Квартира Железнодорожная 3-1, Квартира Железнодорожная 5, индивидуальный жилой дом Железнодорожная 8а, Квартира Железнодорожная 9, Квартира Железнодорожная 11, Квартира Железнодорожная 13, Квартира Железнодорожная 17, Квартира Железнодорожная 19, жилой дом Шиловская 26, строительство индивидуального жилогодома Шиловская 36, БССС "Студентка" Шиловская 2, БССС №76030 Шиловская 2, индивидуальный жилой дом Железнодорожная 3А, БССС Железнодорожная 37 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 458 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-28 | 14:00 | 2025-03-28 | 18:00 | ТРП-1015 РУ-0,4 кВ ТМ-2 | Отключить на 1 час для замены неисправного АВ на прис. (не приходит одна фаза). | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 15, 15Б, 15а, 17, 19, 21, 23а, 35А, 68; УКЗ Черноисточинское шоссе 19 р-н п/о №49; магазин Черноисточинское шоссе | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92