## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
308 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-16 | 9:00 | 2025-04-16 | 16:00 | РП-1025 РУ-10 кВ ТП-323 | Отключить в ремонт на 1 час для проверки РЗиА | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: временная ТП-10/0,4кВ для строительства жилой застройки Булата Окуджавы | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
202 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-16 | 9:00 | 2025-04-16 | 16:00 | ТП-3620 РУ-6 кВ Тр-р Т-1 ТМ | Отключить для ТО Т-1 и 1 СШ 0,4кВ. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Гвардейская 10, 12; Кутузова 16; Матросова 18, 22; Пожарского 13, 15, 3; Шевченко 19; СКТ-075 Матросова 18/17; РСПД Матросова 22 подъезд1; ТП-3620 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
467 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-16 | 10:00 | 2025-04-16 | 13:00 | ТРП-1032 РУ-0,4 кВ Ввод от Т -1, 1С-0,4кВ | Отключить и допустить бригаду "Горсвет-НТ" для организации нового прис. по ТУ № 160-2022-43-1 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Кузнечная 1, 10, 12, 1гар, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Механическая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Прудная 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Серебрянский тракт 15, 2/1, 2/2, 4; Слесарная 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Энергетиков 11А, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 9 А; Гараж Механическая 2/гараж; БССС "Полиглот" Серебрянский тракт 2 корп.2; жилой дом Серебрянский тракт в мкр-не "Серебрянский"; жилой дом Слесарная 15 мкр.Серебрянский; жилой дом Слесарная 18 (мкр. "Серебрянский"); Гараж Энергетиков 20/гар; Строительство жилого дома мкр "Серебрянский" уч. №2; н/о ТРП-1032 ; ГРП-15 (Серебрянский) Серебрянский тракт; ГСК Механик -2 Серебрянский тракт; Гаражные боксы №№ 143, 144, 145 в ГСК "Механик-2" Серебрянский тракт; индивидуальный жилой дом мкр. "Серебрянский" | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
250 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-16 | 9:00 | 2025-04-17 | 16:00 | ТП-3612 РУ-0,4 кВ Керамиков | Отключить в ремонт для монтажа ПУ (С включением на ночь) | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Грузчиков 10/1, 10/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Керамиков 35, 37, 37б, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Шамотная 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9; Шаумяна 31, 31 а, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46; частный жилой дом Хохрякова 37/Грузчиков,2 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92