## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 279 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-14 | 9:00 | 2025-03-14 | 17:00 | ПС Салка РУ-10 кВ Пионерлагерь | Отключить на 1 час для создания нормальной схемы Т-1, Т-2. | ДРГЭС, с. Покровское: Коллективный сад № 12 ПО Уралвагонзавод Свердловская обл.Пригородный р-он; садовый дом уч.92 к.с.№12 УВЗ; садовый дом уч.№56 к/с №12 ПО "УВЗ"; садовый дом уч.№86 к.с.№12 ПО УВЗ; садовый дом участок № 26; садовый дом участок №10; садовый дом участок №14; Для Актов Все; Детский оздоровительный лагерь "Рябинушка" от ТП-2035 Покровское; Детский оздоровительный лагерь "Северянка" от ТП- 2010 Покровское | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 361 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-20 | 10:00 | 2025-03-20 | 17:00 | ПС Синегорск РУ-10 кВ ВЛ-10кВ Серебрянка, отп. на ТП-д.Заречная | Отключить в ремонт для ремонта РЛНД на ВЛ-10кВ. | ЦРГЭС: Набережная 1, 1 А, 10, 11, 14, 4, 5, 6, 8; наружное освещение д. Заречная | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 279 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-19 | 8:00 | 2025-03-19 | 17:00 | ПС-31 РУ-6 кВ ф. Сухоложский-2 | Отключить для текущего ремонта В и проверки РЗ и А. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 10Б, 23; светофорный объект Восточное шоссе ул.Кулибина; АГНКС-2 (резерв) Восточное шоссе; АЗС № 4 Восточное шоссе | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 195 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2025-03-12 | 10:30 | 2025-03-12 | 14:00 | ТП-3651 РУ-0,4 кВ Металлургов 52, 50а | Отключить для устранения аварийной ситуации в ж\д по адр. ул. Металлургов 46 персоналом УК. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил : киоск 10 Металлургов 46а, Киоск-мороженое Металлургов 46а, Торговый комплекс Металлургов 50а, Павильон "Цветы" Металлургов 46, Интернет Металлургов 46, Интернет Металлургов 52, СКТ-075 Металлургов 52, СКТ-075 Металлургов 50а, ООО "НКС" Металлургов 46, жилой дом Металлургов 50а, Нежилое помещение Металлургов 46, РСПД Металлургов 50а подъезд 4, нежилое помещение Металлургов 46а, РСПД Металлургов 52, жилой дом Металлургов 46, многоквартирный жилой дом Металлургов 46 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92