## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии.
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 315 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-28 | 9:00 | 2025-04-28 | 16:00 | ТП-3833 РУ-6 кВ Тр-р, РЛНД Р-81 | Отключить РЛНД Р-81 для вывода в ремонт ТП-3833 для замены опорного изолятора и предохранительной вставки 6кВ | ТРГЭС, г. Нижний Тагил : Дом Серная 1а, Дом Серная 9, Дом Серная 10, Жилой дом Серная 12, индивидуальный жилой дом Серная 13, жилой дом Серная 19, индивидуальный жилой дом Серная 24, Дом Серная 25, Дом Серная 28, Дом Серная 30, Дом Серная 32, Дом Серная 34, Дом Серная 40, Дом Серная 41, Дом Серная 42, Дом Серная 43, Дом Серная 46, Дом Серная 50, Дом Серная 54, Дом Серная 56, Дом Серная 23а, Дом Серная 249, Дом Серная 30б, Дом Серная 61, Дом Серная 60, Дом Серная 62, Дом Серная 45, Дом Серная 44А, Дом Серная 67А, Дом Серная 1, Дом Серная 2, жилой дом Серная 3, Дом Серная 9а, индивидуальный жилой дом Серная 14, Дом Серная 17, Дом Серная 20, жилой дом Серная 21, жилой дом Серная 22, Дом Серная 23, Дом Серная 26, жилой дом Серная 31, Дом Серная 35, Дом Серная 36, Дом Серная 36а, Дом Серная 37, Дом Серная 38, Дом Серная 39, Дом Серная 44, Дом Серная 47, Дом Серная 49, Дом Серная 53, Дом Серная 57, Дом Серная 29, Дом Серная 259, Дом Серная 63, Дом Серная 64, Дом Серная 66, Дом Серная 19а, Дом Серная 65, Дом Серная 15, Дом Серная 69, строительство жилого дома Серная 1б, жилой дом Серная 42а, Дом Серная 67, садовый дом СНТ "Горняк-1" Рудника им. III Интернационала Новая участок 11, садовый дом Южная 255 СНТ "Горняк-1" Рудник III Интернационала, БССС Серная 42А, садовый дом Серная 14, Дом Серная 25, земельный участок с жилым строением Серная 10А, Земельный участок с нежилым строением Новая з/у 14 СНТ СН Горняк 1, Земельный участок с нежилым строением Серная № 18 СНТ Горняк1 Рудника 3 Интернационала, Земельный участок с нежилым строением Серная участок № 19 НСТ Горняк 1 Рудника 3 Интернационала, земельный участок с нежилым строением Серная уч.12 НСТ "Горняк-1", Земельный участок с нежилым строением Южная СНТ Горняк 1 Рудника 3 Интернационала уч. № 256 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 443 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-28 | 9:00 | 2025-04-28 | 12:00 | ТП-2007 РУ-0,4 кВ Тимирязева, 29-45, Тимирязева, 35 | Отключить для снятия сломонного дерева с проводжов СИП в районе ж.д. Тимирязева 37. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : точка доступа к сети интернет Тимирязева 45, КЛАСТЕР 020-1,СКТ Тимирязева 54 а, Жилой дом Тимирязева 43, Жилой дом Тимирязева 45, точка доступа к сети интернет Тимирязева 39, Интернет Тимирязева 29, Интернет Тимирязева 31, Интернет Тимирязева 39, Интернет Тимирязева 43, Интернет Тимирязева 45, Интернет Тимирязева 37, нежилое здание Тимирязева 35, Жилой дом Тимирязева 37, Административное здание Тимирязева 35 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 444 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-28 | 9:00 | 2025-04-28 | 12:00 | ТП-2816 РУ-0,4 кВ Ф - 1 | Отключить для ревизии контаетных соединений на опопе ВЛ-0,4кВ ввод на ж.д. Зимняя 6.( нет света) | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : Дом Почтовый проезд 7, индивидуальный жилой дом Почтовый проезд 5, Дом Почтовый проезд 3, жилой дом Почтовый проезд 12, Дом Почтовый проезд 16, Дом Зимняя 2, жилой дом Зимняя 3, Дом Зимняя 4, Дом Зимняя 5, Дом Зимняя 6, Дом Зимняя 7, индивидуальный жилой дом Зимняя 8, Дом Зимняя 9, Дом Зимняя 10, Дом Зимняя 11, Дом Зимняя 12, Дом Зимняя 13, Дом Зимняя 14, Дом Зимняя 15, Дом Зимняя 16, Дом Зимняя 17, Дом Зимняя 18, Дом Зимняя 19, Дом Зимняя 20, Дом Зимняя 21, Жилой дом Зимняя 22, Дом Зимняя 23, Дом Зимняя 24, Дом Зимняя 25, Дом Зимняя 26, Дом Зимняя 27, Дом Почтовая 12а, Дом Почтовая 13, Дом Почтовая 14, Дом Почтовая 15, Дом Почтовая 16, Дом Почтовая 17, Дом Почтовая 17, Дом Почтовая 18, жилой дом Почтовая 19, Дом Почтовая 20, Дом Почтовая 21, Дом Почтовая 23, Дом Почтовая 24, Дом Почтовая 25, Дом Почтовая 26, Дом Почтовая 27, Дом Почтовая 28, Дом Почтовая 29, Дом Почтовая 30, Дом Почтовая 31, Дом Почтовая 32, Дом Камская 2, Дом Камская 4, Дом Камская 6, Дом Камская 8, Дом Почтовый проезд 11, Дом Почтовый проезд 14, Дом Почтовый проезд 15, Дом Почтовый проезд 18, Дом Почтовый проезд 20, Дом Почтовый проезд 24, Дом Почтовый проезд 26, жилой дом Почтовый проезд 13, Дом Почтовый проезд 22, Гараж Почтовый проезд 9, индивидуальный жилой дом Почтовый проезд 1, индивидуальный жилой дом Почтовый проезд 10, жилой дом Почтовый проезд 8, жилой дом Почтовая 22, базовая станция сотовой связи Бирюзовая | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 698 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-28 | 9:00 | 2025-04-28 | 16:00 | ТП-5091 РУ-0,4 кВ Фидер 2 | Отключить на 1 час, для восстановления ввода в ж\д по адр. п. Черноисточинск ул. Свердлова 16. | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Свердлова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1А, 2, 20, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Коммунистическая 26 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 693 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-28 | 9:00 | 2025-04-28 | 17:00 | ТП-1165 РУ-0,4 кВ Красноармейская 117, 123,119 - вв.1 | Отключить для замены ВРУ МКД Красноармейская, 117 (без изменения номиналов), потребителей предупредит УК | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Красноармейская 117, 119, 123 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 446 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-28 | 9:00 | 2025-04-28 | 16:00 | ТП-2907 РУ-0,4 кВ Дом № 117 (№ 10) | Отключить для замены аварийной опоры временной ВЛ-0,4 кВ | ДРГЭС, с.Покровское-1 : жилой дом №10 Покровское 117, СКТ № 066 Покровское 117, Интернет Покровское 117 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 699 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-28 | 10:00 | 2025-04-28 | 16:00 | ТП-1019 РУ-0,4 кВ Ф-4 | Отключить на 1 час для подключения в связи с оплатой долга потребителем , Дом, Льва Толстого 24, Т/гр. № 438 ЦО ЦРГЭС от 28.04.25. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил : Квартира Некрасова 14а, жилой дом Некрасова 18, Квартира Некрасова 20, Дом Некрасова 22, жилой дом Некрасова 29, жилой дом Некрасова 33, индивидуальный жилой дом Некрасова 37, Квартира Некрасова 39, Квартира Кирпичная 4, Квартира Кирпичная 4а, Дом Льва Толстого 1, Квартира Льва Толстого 2, Квартира Льва Толстого 3, Квартира Льва Толстого 4, Дом Льва Толстого 14, Квартира Льва Толстого 15, Квартира Льва Толстого 16, Квартира Льва Толстого 18, Дом Льва Толстого 22, Квартира Льва Толстого 17, Дом Кирпичная 6, Жилой дом Некрасова 35, Дом Некрасова 16, Дом Кирпичная 1, Дом Кирпичная 2, Дом Льва Толстого 1а, Дом Льва Толстого 5, Дом Льва Толстого 6, Дом Льва Толстого 7, Дом Льва Толстого 10, Дом Льва Толстого 12, Дом Льва Толстого 19, Дом Льва Толстого 20, Дом Льва Толстого 24, строительство жилого дома Льва Толстого 9, жилой дом Некрасова 24 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 440 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-30 | 9:00 | 2025-04-30 | 16:00 | ТП-2722 РУ-0,4 кВ Торг.павильон "Тагилхлеб" | № 436 ЦО ДРГЭС просит ввести полное ограничение режима потребления эл. эн. в связи с расторжением договора ООО "Вогульский ряд", торговый павильон, Торг. павильон "Тагилхлеб" / Торговый павильон НН | ДРГЭС, Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 692 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-29 | 9:00 | 2025-04-29 | 17:00 | ТП-1174 РУ-0,4 кВ Светофор, Ермака 22 ,20 ,18 (15а,б,в),вв.1 | Отключить для замены ВРУ МКД Ермака, 18 (без изменения номиналов ), потребителей предупредить УК | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Ермака 10, 18, 18., 20, 20., 22, 22., 2а, 6, 6/1, 6а, 8; светофорный объект Ермака 19, школа № 71 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 694 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-15 | 15:00 | 2025-05-15 | 16:00 | ТП-1135 РУ-0,4 кВ ф.5 | Отключить для подключения ИПУ с осмотром ЭУ нежилое здание, Красноармейская, 59 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Краснознаменная 55, 55А, 57 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 701 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-28 | 12:00 | 2025-04-28 | 16:00 | ТП-4040 РУ-0,4 кВ ф.2 | Отключить на 1 час для подключения в связи с оплатой долга потребителем , Дом, Рабочая 14, Т/гр. № 443 ЦО ЦРГЭС от 28.04.25. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил : Дом Коммуны 1, Дом Коммуны 1а, Дом Коммуны 2, Дом Коммуны 2б, Дом Коммуны 3, Дом Коммуны 4, жилой дом Коммуны 5, Дом Коммуны 5а, Дом Коммуны 7, Дом Коммуны 8, жилой дом Коммуны 9, Дом Коммуны 10, Дом Коммуны 11, Дом Коммуны 12, земельный участок с жилым строением Коммуны 13, Дом Коммуны 14, Дом Коммуны 16, Дом Коммуны 18, Дом Коммуны 21, Дом Коммуны 23, Дом Коммуны 25, Дом Коммуны 10-2, жилой дом Коммуны 6 гараж, Дом Рабочая 1, жилой дом Рабочая 2, Дом Рабочая 3, Дом Рабочая 4, Дом Рабочая 5, Дом Рабочая 6, индивидуальный жилой дом Рабочая 7, Дом Рабочая 8, Дом Рабочая 9, Жилой дом Рабочая 10, Дом Рабочая 12, Дом Рабочая 13, Дом Рабочая 13, Дом Рабочая 14, индивидуальный жилой дом Рабочая 15, Дом Рабочая 15а, Дом Рабочая 16, Дом Соревнования 2а, жилой дом (строительство) Коммуны 2а, Дом Соревнования 34 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92