## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
696 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-17 | 9:30 | 2025-06-17 | 16:00 | РП-1012 РУ-6 кВ ТП-100 (УЛК) | Отключить для ревизии оборудования С-6кВ, Т-1 и Т-2 в ТП-1104 с переводом ТП-102 на ф.Фестивальный | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Кулибина 62, 62а, 64; Фестивальная 11, 11а, 2; РК АГД у опоры 412 NTG 019 GGBB Индустриальная /Балакинская; РК NTG 015 GGBB Индустриальная АГД-4 (Управление ЖБИ, при подъезде к НТМК); РК АГД у опоры 393 NTG 059 GGBB Индустриальная у СМУ-2; 2КЛ-6кВ,ТП-П-100/6/0,4 для электроснабжения склада Кулибина 64 "Ж"; здание Кулибина 64 корп. 2; светофорный объект Фестивальная -Кулибина; Пункт технического обслуживания Фестивальная /Кулибина; РК NTG 084 GGBB (АРБПиЭО №10 от 2003г.) Фестивальная 250м до КХП; РК NTG 077 GGBB (АРБПиЭО №10 от 2003г.) Фестивальная 50м после рынка; РК NTG 020 GGBB Фестивальная круговая развилка; РК NTG 076 GGBB (АРБПиЭО №10 от 2003г.) Фестивальная напротив таксопарка; РК NTG 120 GGBB (АРБПиЭО №9 от 19.11.2003) Фестивальная р-н оптового рынка; РК NTG 085 GGBB (АРБПиЭО №10 от 2003г.) Фестивальная у АЗС "Сибнефть"; н/о ТП-428 ; н/о ТП-1104 (САХ) ; Автозаправочная станция №81 Фестивальная | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
846 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 16:00 | ТП-1148 РУ-0,4 кВ ф.1 | Отключить для замены провода АС на СИП, оп. 17-18, по Т\У № 6077-2024 | г. Нижний Тагил : Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет Дом Рябиновая 95, Дом Соревнования 115а, Дом Соревнования 117, Дом Соревнования 119, Дом Соревнования 119а, Дом Соревнования 121, Дом Соревнования 123, Дом Соревнования 112, Дом Соревнования 114, Дом Соревнования 114а, Дом Рябиновая 79, Дом Рябиновая 81, Дом Рябиновая 83, Дом Рябиновая 85, Дом Рябиновая 87, Дом Рябиновая 91, Дом Рябиновая 93, Земельный участок с жилым строением Рябиновая 94, Дом Рябиновая 96, Дом Рябиновая 98, Дом Рябиновая 102, Дом Рябиновая 104, Дом Рябиновая 106, Дом Рябиновая 108, индивидуальный жилой дом Рябиновая 110, Жилой дом Тихий 8, Дом Тихий 10, Жилой дом Тихий 13, Дом Тихий 15, Дом Тихий 17, Дом Тихий 19, Дом Бригадная 161, Светофор Черноист. шоссе Бригадная, строительная площадка Черноисточинское шоссе 40, офисное помещение Бригадная 159, жилой дом Соревнования 125, жилой дом Соревнования 125, Торговый павильон "У камня" Бригадная 129/Черноисточинское ш., жилой дом Рябиновая 93 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
947 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 16:00 | РЩ-1526 РУ-0,4 кВ Ф.2 | Отключить на 2 часа для замены неисправного ИПУ на опоре на ж/д Носова, 145 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Каменная 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9; Малая 11, 13,15; Низовая 1,10,12, 14, 16, 18, 20,3, 4,5, 6, 7, 8, 9; Носова 135А, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 151, 153,155,157,159,196А,196Б; Радиальная 2, 4, 6; газорегуляторный пункт ГРПБ-40 Носова Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет. | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
946 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 16:00 | РЩ-1515 РУ-0,4 кВ ф.3 | Отключить на 2 часа для замены неисправного ИПУ на опоре на ж/д Хрустальная, 5 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Полуденская 25, 50; Хрустальная 12, 5, 8 Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет. | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
950 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-17 | 11:00 | 2025-06-17 | 16:00 | ВВ-1007 РУ-10 кВ ф. Торфопредприятие | Отключить на 1 час для отключения Р-20 отп. на к/с Шахстостроитель в связи с задолженностью потребителя СТСН "Шахтостроитель", Т\гр. № 627 ЦО ЦРГЭС от 29.05.25. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Лесная 1, 10, 12, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 7-2, 8, 8а, 9; Таежная 1 В, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 15, 15А, 16, 18, 1А, 1Б, 2-А, 20, 22, 2А, 3, 4, 4-1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Мкр "Зеленая горка" 2, 4, 5, 6, уч.8; Болотная 16, 3, 3 Б, 4 Б; Брикетная 1, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 15 Б, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 19 А, 2, 2 Б, 20, 22, 23, 3, 4, 6, 8; Зеленая горка 3, 9; наружное освещение 10+639 а/д Нижний Тагил-Висимо-Уткинск-Усть-Утка; наружное освещение д. Чащино Чащино; Базовая станция сотовой связи "Чащино" Лесная в районе жилого дома № 2; нежилое помещение Таежная 15 пос.Чащино; нежилое здание Таежная 250м от дома № 10; земельный участок с жилым строением Таежная 6 кв.1; Дом Таежная 8 кв. 1; Земельный участок с жилым строением Таежная з/у 13а; жилой дом Мкр "Зеленая горка" УЧ. 1; Времянка на период строительства жилого дома в п. Чащино Мкр "Зеленая горка" уч №8; строительство жилого дома Мкр "Зеленая горка" уч. 7; Строительство жилого дома (п. Чащино) Мкр "Зеленая горка" уч.10; Строительство жилого дома Болотная 10 (кв. 1); таксофон по акту (Чащино); Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет. | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
556 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-17 | 10:00 | 2025-06-17 | 12:00 | ТП-2977 (Покровское) РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Ф-12 | Отключить для осмотра и подключения согласно ТУ-1932 ж.д. Симбирская 18 (Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет) | ДРГЭС, с. Покровское: 8 Марта 15, 19, 8; Симбирская 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31Б, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; Советская (Покровка) 69, 71, 73, 75; светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г.Н.Тагил-г.Н.Салда км 22+030 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92